TEST

Tabla de miembros físicos

| Numeración |  |
| --- | --- |
| Miembro Físico (MF) | Elementos Analiticos (EA) |
| 1 | 25, 72 |
| 2 | 34, 75 |
| 3 | 39, 139 |
| 4 | 52, 140 |
| 10 | 18, 69, 42 |
| 11 | 10, 38 |
| 12 | 22, 71, 44 |
| 13 | 21, 70, 55 |
| 14 | 6, 67, 36 |
| 15 | 2, 65, 35 |
| 16 | 1, 64, 46 |
| 17 | 5, 66, 47 |
| 18 | 9, 49 |
| 19 | 17, 68, 53 |
| 20 | 29, 73 |
| 21 | 31, 132 |
| 22 | 41, 137 |
| 23 | 48, 78 |
| 24 | 27, 131 |
| 25 | 32, 133 |
| 26 | 45, 77 |
| 27 | 50, 138 |
| 28 | 26, 130 |
| 29 | 30, 74 |
| 30 | 37, 76 |
| 31 | 56, 79 |
| 32 | 98, 102 |
| 33 | 101, 105 |
| 34 | 106, 107 |
| 35 | 112, 113 |
| 36 | 114, 118 |
| 37 | 115, 119 |
| 38 | 124, 125 |
| 39 | 128, 129 |

Tabla de propiedades de materiales

| Propiedad | STEEL_355_NMM2 |
| --- | --- |
| Módulo de Young "E" (kN/m²) | 205000000 |
| Coeficiente de Poisson "v" | 0.3000000111111111 |
| Densidad "Y" (kN/m³) | 77 |
| Coeficiente Térmico "a"(/°C) | 1.2e-05 |
| Amortiguamiento Crítico | 0.02999999888888888 |
| Módulo de Corte "G" (kN/m²) | 78846196.66666666 |
| Límite Elástico "Fy" (kN/m²) | 355000 |
| Resistencia a la Tracción "Fu" (kN/m²) | 470000 |
| Relación de Resistencia a la Cedencia "Ry" | 1.5 |
| Relación de Resistencia a la Tracción "Rt" | 1.2 |
| Resistencia a la Compresión Fcu (kN/m²) | 0 |

Tabla de soportes asignados a la estructura

| Referencia | Apoyo | Nodo |
| --- | --- | --- |
| S2 | Soporte fijo con liberaciones | 1 |
| S2 | Soporte fijo con liberaciones | 3 |
| S2 | Soporte fijo con liberaciones | 7 |
| S2 | Soporte fijo con liberaciones | 9 |
| S2 | Soporte fijo con liberaciones | 12 |
| S2 | Soporte fijo con liberaciones | 14 |
| S2 | Soporte fijo con liberaciones | 22 |
| S2 | Soporte fijo con liberaciones | 24 |
| S2 | Soporte fijo con liberaciones | 27 |
| S2 | Soporte fijo con liberaciones | 29 |

Conforme a los criterios de diseño del proyecto, las cargas primarias utilizadas en el análisis se detallan a continuación: No están incluidas en este informe.

Tabla de cargas primarias

| Caso | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | DEAD | DEAD LOADS (D) |
| 2 | OPERATION | (OP) |
| 3 | HIDROSTATIC | TEST LOAD (F) |
| 4 | LIVE | LIVE LOAD (L) |
| 5 | THERMAL | LOADS ON STRUCTURE (TST) |
| 6 | TITLE | PIPES FRICTION (TT) |
| 7 | ANCHORAGE | (TS) |
| 8 | WIND | DIRECTION X (WX) |
| 9 | WIND | DIRECTION -X (-WX) |
| 10 | WIND | DIRECTION Z (WZ) |
| 11 | WIND | DIRECTION -Z (-WZ) |
| 12 | SEISMIC | LOAD DIR X (EX) |
| 13 | SIESMIC | LOAD DIR Z (EZ) |
| 14 | SEISMIC | LOAD DIR Y (EY) |
| 15 | WAVE | LOAD Z (FAZ) |
| 16 | WAVE | LOAD X (FAX) |
| 17 | FLOOD | LOAD (FA) |

De acuerdo con los criterios de diseño, las combinaciones de cargas a utilizar en el análisis de la estructura son las siguientes:

Tabla de combinaciones de cargas para el estado límite de servicio

| N° | Combinación de Carga |
| --- | --- |
| 201 | D+OP |
| 202 | D+OP+L |
| 203 | D+OP+TST+TT+TS |
| 204 | D+OP+0.75(L+TST+TS+TT) |
| 205 | D+OP+0.6WX |
| 206 | D+OP-0.6WX |
| 207 | D+OP+0.6WZ |
| 208 | D+OP-0.6WZ |
| 209 | D+OP+0.75L+0.45WX |
| 210 | D+OP+0.75L-0.45WX |
| 211 | D+OP+0.75L+0.45WZ |
| 212 | D+OP+0.75L-0.45WZ |
| 213 | D+OP+TST+TS+0.6WX |
| 214 | D+OP+TST+TS-0.6WX |
| 215 | D+OP+TST+TS+0.6WZ) |
| 216 | D+OP+TS+TST+TS-0.6WZ |
| 217 | D+OP+0.75L+TST+TS+0.45WX |
| 218 | D+OP+0.75L+TST+TS-0.45WX |
| 219 | D+OP+0.75L+TST+TS+0.45WZ |
| 220 | D+OP+TS+0.75L+TST+TS-0.45WZ |
| 221 | 0.6(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.6WX |
| 222 | 0.6(D+OP)+0.6(TST+TS)-0.6WX |
| 223 | 0.6(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.6WZ |
| 224 | 0.6(D+OP)+0.6(TST+TS)-0.6WZ |
| 225 | D+F |
| 226 | D+F+0.50L |
| 227 | D+F+0.33(+WX) |
| 228 | D+F-0.33(+WX) |
| 229 | D+F+0.33(-WX) |
| 230 | D+F-0.33(-WX) |
| 231 | D+F+0.33(+WZ) |
| 232 | D+F-0.33(+WZ) |
| 233 | D+F+0.33(-WZ) |
| 234 | D+F-0.33(-WZ) |
| 235 | D+OP+0.70*RHO(EX+0.30EZ)+0.7EV |
| 236 | D+OP+0.70*RHO(EX-0.30EZ)+0.7EV |
| 237 | D+OP+0.70*RHO(-EX+0.30EZ)+0.7EV |
| 238 | D+OP+0.70*RHO(-EX-0.30EZ)+0.7EV |
| 239 | D+OP+0.70*RHO(EX+0.30EZ)-0.7EV |
| 240 | D+OP+0.70*RHO(EX-0.30EZ)-0.7EV |

Tabla de combinaciones de cargas para el estado de agotamiento resistente

| N° | Combinación de Carga |
| --- | --- |
| 1201 | 1.4(D+OP) |
| 1202 | 1.4(D+OP)+1.4(TST+TT+TS) |
| 1203 | 1.2(D+OP)+1.6L |
| 1204 | 1.2(D+OP)+1.6L+1.2(TST+TT+TS) |
| 1205 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TT+TS) |
| 1206 | 1.2(D+OP)+0.5WX |
| 1207 | 1.2(D+OP)-0.5WX |
| 1208 | 1.2(D+OP)+0.5WZ |
| 1209 | 1.2(D+OP)-0.5WZ |
| 1210 | 1.2(D+OP)+L+WX |
| 1211 | 1.2(D+OP)+L-WX |
| 1212 | 1.2(D+OP)+L+WZ |
| 1213 | 1.2(D+OP)+L-WZ |
| 1214 | 0.9(D+OP)+WX |
| 1215 | 0.9(D+OP)-WX |
| 1216 | 0.9(D+OP)+WZ |
| 1217 | 0.9(D+OP)-WZ |
| 1218 | 1.2(D+OP)+1.2(TST+TS)+0.5WX |
| 1219 | 1.2(D+OP)+1.2(TST+TS)-0.5WX |
| 1220 | 1.2(D+OP)+1.2(TST+TS)+0.5WZ |
| 1221 | 1.2(D+OP)+1.2(TST+TS)-0.5WZ |
| 1222 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+WX |
| 1223 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)-WX |
| 1224 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+WZ |
| 1225 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)-WZ |
| 1226 | 0.9(D+OP)+TST+TS+WX |
| 1227 | 0.9(D+OP)+TST+TS-WX |
| 1228 | 0.9(D+OP)+TST+TS+WZ |
| 1229 | 0.9(D+OP)+TST+TS-WZ |
| 1230 | 1.4(D+F) |
| 1231 | 1.2(D+F)+0.50*1.6L |
| 1232 | 1.2(D+F)+0.43(+WX) |
| 1233 | 1.2(D+F)-0.43(+WX) |
| 1234 | 1.2(D+F)+0.43(-WX) |
| 1235 | 1.2(D+F)-0.43(-WX) |
| 1236 | 1.2(D+F)+0.43(+WZ) |
| 1237 | 1.2(D+F)-0.43(+WZ) |
| 1238 | 1.2(D+F)+0.43(-WZ) |
| 1239 | 1.2(D+F)-0.43(-WZ) |
| 1240 | 1.2(D+OP)+L+RHO(EX+0.30EZ)+EV |
| 1241 | 1.2(D+OP)+L+RHO(EX-0.30EZ)+EV |
| 1242 | 1.2(D+OP)+L+RHO(-EX+0.30EZ)+EV |
| 1243 | 1.2(D+OP)+L+RHO(-EX-0.30EZ)+EV |
| 1244 | 1.2(D+OP)+L+RHO(EX+0.30EZ)-EV |
| 1245 | 1.2(D+OP)+L+RHO(EX-0.30EZ)-EV |
| 1246 | 1.2(D+OP)+L+RHO(-EX+0.30EZ)-EV |
| 1247 | 1.2(D+OP)+L+RHO(-EX-0.30EZ)-EV |
| 1248 | 1.2(D+OP)+L+RHO(0.30EX+EZ)+EV |
| 1249 | 1.2(D+OP)+L+RHO(0.30EX-EZ)+EV |
| 1250 | 1.2(D+OP)+L+RHO(-0.30EX+EZ)+EV |
| 1251 | 1.2(D+OP)+L+RHO(-0.30EX-EZ)+EV |
| 1252 | 1.2(D+OP)+L+RHO(0.30EX+EZ)-EV |
| 1253 | 1.2(D+OP)+L+RHO(0.30EX-EZ)-EV |
| 1254 | 1.2(D+OP)+L+RHO(-0.30EX+EZ)-EV |
| 1255 | 1.2(D+OP)+L+RHO(-0.30EX-EZ)-EV |
| 1256 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(EX+0.30EZ)+EV |
| 1257 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(EX-0.30EZ)+EV |
| 1258 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-EX+0.30EZ)+EV |
| 1259 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-EX-0.30EZ)+EV |
| 1260 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(EX+0.30EZ)-EV |
| 1261 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(EX-0.30EZ)-EV |
| 1262 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-EX+0.30EZ)-EV |
| 1263 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-EX-0.30EZ)-EV |
| 1264 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(0.30EX+EZ)+EV |
| 1265 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(0.30EX-EZ)+EV |
| 1266 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-0.30EX+EZ)+EV |
| 1267 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-0.30EX-EZ)+EV |
| 1268 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(0.30EX+EZ)-EV |
| 1269 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(0.30EX-EZ)-EV |
| 1270 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-0.30EX+EZ)-EV |
| 1271 | 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-0.30EX-EZ)-EV |
| 1272 | 0.9(D+OP)+RHO(EX+0.30EZ)+EV |
| 1273 | 0.9(D+OP)+RHO(EX-0.30EZ)+EV |
| 1274 | 0.9(D+OP)+RHO(-EX+0.30EZ)+EV |
| 1275 | 0.9(D+OP)+RHO(-EX-0.30EZ)+EV |
| 1276 | 0.9(D+OP)+RHO(EX+0.30EZ)-EV |
| 1277 | 0.9(D+OP)+RHO(EX-0.30EZ)-EV |
| 1278 | 0.9(D+OP)+RHO(-EX+0.30EZ)-EV |
| 1279 | 0.9(D+OP)+RHO(-EX-0.30EZ)-EV |
| 1280 | 0.9(D+OP)+RHO(0.30EX+EZ)+EV |
| 1281 | 0.9(D+OP)+RHO(0.30EX-EZ)+EV |
| 1282 | 0.9(D+OP)+RHO(-0.30EX+EZ)+EV |
| 1283 | 0.9(D+OP)+RHO(-0.30EX-EZ)+EV |
| 1284 | 0.9(D+OP)+RHO(0.30EX+EZ)-EV |
| 1285 | 0.9(D+OP)+RHO(0.30EX-EZ)-EV |
| 1286 | 0.9(D+OP)+RHO(-0.30EX+EZ)-EV |
| 1287 | 0.9(D+OP)+RHO(-0.30EX-EZ)-EV |
| 1288 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(EX+0.30EZ)+EV |
| 1289 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(EX-0.30EZ)+EV |
| 1290 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-EX+0.30EZ)+EV |
| 1291 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-EX-0.30EZ)+EV |
| 1292 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(EX+0.30EZ)-EV |
| 1293 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(EX-0.30EZ)-EV |
| 1294 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-EX+0.30EZ)-EV |
| 1295 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-EX-0.30EZ)-EV |
| 1296 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(0.30EX+EZ)+EV |
| 1297 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(0.30EX-EZ)+EV |
| 1298 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-0.30EX+EZ)+EV |
| 1299 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-0.30EX-EZ)+EV |
| 1300 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(0.30EX+EZ)-EV |
| 1301 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(0.30EX-EZ)-EV |
| 1302 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-0.30EX+EZ)-EV |
| 1303 | 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-0.30EX-EZ)-EV |
| 1304 | 0.9(D+OP)+1.0(-WX)+2.0FAX |
| 1305 | 0.9(D+OP)+1.0WZ+2.0FAZ |
| 1306 | 1.2(D+OP)+1.0(-WX)+2.0FAX |
| 1307 | 1.2(D+OP)+1.0WZ+2.0FAZ |

Tabla de combinaciones de cargas para verificación de desplazabilidad por viento

| N° | Combinación de Carga |
| --- | --- |
| 203 | D+OP+TST+TT+TS |
| 204 | D+OP+0.75(L+TST+TS+TT) |
| 205 | D+OP+0.6WX |
| 206 | D+OP-0.6WX |
| 207 | D+OP+0.6WZ |
| 208 | D+OP-0.6WZ |
| 209 | D+OP+0.75L+0.45WX |
| 210 | D+OP+0.75L-0.45WX |
| 211 | D+OP+0.75L+0.45WZ |
| 212 | D+OP+0.75L-0.45WZ |
| 213 | D+OP+TST+TS+0.6WX |
| 214 | D+OP+TST+TS-0.6WX |
| 215 | D+OP+TST+TS+0.6WZ) |
| 216 | D+OP+TS+TST+TS-0.6WZ |
| 217 | D+OP+0.75L+TST+TS+0.45WX |
| 218 | D+OP+0.75L+TST+TS-0.45WX |

Con el espectro de diseño ya escalado se diseña la estructura para que cumpla con los siguientes requisitos normativos:

Verificación de deflexiones

La deflexión vertical y horizontal en las vigas de la estructura debe ser menor a lo indicado en los criterios de diseño del proyecto:

Tabla para verificar la deflexión vertical en vigas

| Miembro Físico (MF) | Elementos Analiticos (EA) | Longitud (m) | Caso de Carga | Max DY (mm) | Factor | Deflexión Permisible L/X (mm) | Cumple Norma | Relación Deflexión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6.4 | 205 | 0.1 | 200 | 32 | SI | 0 |
| 2 |  | 6.4 | 208 | 0.1 | 200 | 32 | SI | 0 |
| 20 |  | 6.4 | 205 | 0.1 | 200 | 32 | SI | 0 |
| 21 |  | 8.1 | 214 | 1.81 | 200 | 40.5 | SI | 0.04 |
| 24 |  | 8.1 | 214 | 1.81 | 200 | 40.5 | SI | 0.04 |
| 25 |  | 8.1 | 214 | 1.81 | 200 | 40.5 | SI | 0.04 |
| 28 |  | 8.1 | 214 | 1.81 | 200 | 40.5 | SI | 0.04 |
| 29 |  | 6.4 | 208 | 0.1 | 200 | 32 | SI | 0 |
| 32 |  | 8.06 | 208 | 7.27 | 200 | 40.31 | SI | 0.18 |
| 33 |  | 8.06 | 208 | 7.27 | 200 | 40.31 | SI | 0.18 |
| 34 |  | 8.06 | 208 | 7.27 | 200 | 40.31 | SI | 0.18 |
| 35 |  | 8.06 | 208 | 7.27 | 200 | 40.31 | SI | 0.18 |
| 36 |  | 9.47 | 208 | 13.84 | 200 | 47.34 | SI | 0.29 |
| 37 |  | 9.47 | 208 | 13.84 | 200 | 47.34 | SI | 0.29 |
| 38 |  | 9.47 | 208 | 13.84 | 200 | 47.34 | SI | 0.29 |
| 39 |  | 9.47 | 208 | 13.84 | 200 | 47.34 | SI | 0.29 |
| 3 |  | 4.9 | 205 | 1.67 | 200 | 24.52 | SI | 0.07 |
| 4 |  | 4.9 | 210 | 1.07 | 200 | 24.52 | SI | 0.04 |
| 7 |  | 4.9 | 205 | 2.3 | 200 | 24.52 | SI | 0.09 |
| 8 |  | 4.9 | 209 | 1.51 | 200 | 24.52 | SI | 0.06 |
| 11 |  | 4.9 | 205 | 2.57 | 200 | 24.52 | SI | 0.1 |
| 12 |  | 4.9 | 207 | 1.73 | 200 | 24.52 | SI | 0.07 |
| 19 |  | 4.9 | 205 | 2.3 | 200 | 24.52 | SI | 0.09 |
| 20 |  | 4.9 | 209 | 1.51 | 200 | 24.52 | SI | 0.06 |
| 23 |  | 4.9 | 205 | 1.67 | 200 | 24.52 | SI | 0.07 |
| 24 |  | 4.9 | 210 | 1.07 | 200 | 24.52 | SI | 0.04 |
| 59 |  | 6.4 | 207 | 0.53 | 200 | 32 | SI | 0.02 |
| 60 |  | 8.1 | 205 | 1.36 | 200 | 40.5 | SI | 0.03 |
| 61 |  | 8.1 | 203 | 1.36 | 200 | 40.5 | SI | 0.03 |
| 63 |  | 6.4 | 206 | 0.53 | 200 | 32 | SI | 0.02 |
| 99 |  | 4.03 | 207 | 0.25 | 200 | 20.15 | SI | 0.01 |
| 100 |  | 4.03 | 214 | 0.25 | 200 | 20.15 | SI | 0.01 |
| 103 |  | 4.03 | 205 | 0.25 | 200 | 20.15 | SI | 0.01 |
| 104 |  | 4.03 | 204 | 0.25 | 200 | 20.15 | SI | 0.01 |
| 108 |  | 4.03 | 218 | 0.25 | 200 | 20.15 | SI | 0.01 |
| 109 |  | 4.03 | 216 | 0.25 | 200 | 20.15 | SI | 0.01 |
| 110 |  | 4.03 | 214 | 0.25 | 200 | 20.15 | SI | 0.01 |
| 111 |  | 4.03 | 212 | 0.25 | 200 | 20.15 | SI | 0.01 |
| 116 |  | 4.73 | 203 | 0.48 | 200 | 23.67 | SI | 0.02 |
| 117 |  | 4.73 | 216 | 0.48 | 200 | 23.67 | SI | 0.02 |
| 120 |  | 4.73 | 217 | 0.48 | 200 | 23.67 | SI | 0.02 |
| 121 |  | 4.73 | 208 | 0.48 | 200 | 23.67 | SI | 0.02 |
| 122 |  | 4.73 | 210 | 0.48 | 200 | 23.67 | SI | 0.02 |
| 123 |  | 4.73 | 217 | 0.48 | 200 | 23.67 | SI | 0.02 |
| 126 |  | 4.73 | 209 | 0.48 | 200 | 23.67 | SI | 0.02 |
| 127 |  | 4.73 | 209 | 0.48 | 200 | 23.67 | SI | 0.02 |

La deflexión horizontal de la estructura debido a las cargas debe ser menor a lo indicada en los criterios de diseño del proyecto:

Verificación de deflexiones horizontales

Tabla para verificar la deflexión horizontal en vigas

| Miembro Físico (MF) | Elementos Analiticos (EA) | Longitud (m) | Caso de Carga | Max DH (mm) | Factor | Deflexión Permisible L/X (mm) | Cumple Norma | Relación Deflexión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6.4 | 213 | 1.63 | 200 | 32 | SI | 0.05 |
| 2 |  | 6.4 | 206 | 1.63 | 200 | 32 | SI | 0.05 |
| 20 |  | 6.4 | 205 | 1.63 | 200 | 32 | SI | 0.05 |
| 21 |  | 8.1 | 205 | 2.65 | 200 | 40.5 | SI | 0.07 |
| 24 |  | 8.1 | 206 | 2.59 | 200 | 40.5 | SI | 0.06 |
| 25 |  | 8.1 | 205 | 2.65 | 200 | 40.5 | SI | 0.07 |
| 28 |  | 8.1 | 206 | 2.59 | 200 | 40.5 | SI | 0.06 |
| 29 |  | 6.4 | 206 | 1.63 | 200 | 32 | SI | 0.05 |
| 32 |  | 8.06 | 214 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.03 |
| 33 |  | 8.06 | 214 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.03 |
| 34 |  | 8.06 | 214 | 1.23 | 200 | 40.31 | SI | 0.03 |
| 35 |  | 8.06 | 214 | 1.23 | 200 | 40.31 | SI | 0.03 |
| 36 |  | 9.47 | 214 | 2.5 | 200 | 47.34 | SI | 0.05 |
| 37 |  | 9.47 | 214 | 2.5 | 200 | 47.34 | SI | 0.05 |
| 38 |  | 9.47 | 214 | 2.5 | 200 | 47.34 | SI | 0.05 |
| 39 |  | 9.47 | 214 | 2.5 | 200 | 47.34 | SI | 0.05 |
| 3 |  | 4.9 | 208 | 0.01 | 200 | 24.52 | SI | 0 |
| 4 |  | 4.9 | 208 | 0.01 | 200 | 24.52 | SI | 0 |
| 7 |  | 4.9 | 208 | 0 | 200 | 24.52 | SI | 0 |
| 8 |  | 4.9 | 208 | 0 | 200 | 24.52 | SI | 0 |
| 11 |  | 4.9 | 203 | 0 | 200 | 24.52 | SI | 0 |
| 12 |  | 4.9 | 203 | 0 | 200 | 24.52 | SI | 0 |
| 19 |  | 4.9 | 205 | 0.01 | 200 | 24.52 | SI | 0 |
| 20 |  | 4.9 | 205 | 0 | 200 | 24.52 | SI | 0 |
| 23 |  | 4.9 | 208 | 0.01 | 200 | 24.52 | SI | 0 |
| 24 |  | 4.9 | 217 | 0.01 | 200 | 24.52 | SI | 0 |
| 59 |  | 6.4 | 206 | 0 | 200 | 32 | SI | 0 |
| 60 |  | 8.1 | 203 | 0 | 200 | 40.5 | SI | 0 |
| 61 |  | 8.1 | 203 | 0 | 200 | 40.5 | SI | 0 |
| 63 |  | 6.4 | 206 | 0 | 200 | 32 | SI | 0 |
| 99 |  | 4.03 | 204 | 0 | 200 | 20.15 | SI | 0 |
| 100 |  | 4.03 | 202 | 0 | 200 | 20.15 | SI | 0 |
| 103 |  | 4.03 | 211 | 0 | 200 | 20.15 | SI | 0 |
| 104 |  | 4.03 | 217 | 0 | 200 | 20.15 | SI | 0 |
| 108 |  | 4.03 | 214 | 0 | 200 | 20.15 | SI | 0 |
| 109 |  | 4.03 | 210 | 0 | 200 | 20.15 | SI | 0 |
| 110 |  | 4.03 | 206 | 0 | 200 | 20.15 | SI | 0 |
| 111 |  | 4.03 | 211 | 0 | 200 | 20.15 | SI | 0 |
| 116 |  | 4.73 | 205 | 0 | 200 | 23.67 | SI | 0 |
| 117 |  | 4.73 | 208 | 0 | 200 | 23.67 | SI | 0 |
| 120 |  | 4.73 | 214 | 0 | 200 | 23.67 | SI | 0 |
| 121 |  | 4.73 | 207 | 0 | 200 | 23.67 | SI | 0 |
| 122 |  | 4.73 | 212 | 0 | 200 | 23.67 | SI | 0 |
| 123 |  | 4.73 | 214 | 0 | 200 | 23.67 | SI | 0 |
| 126 |  | 4.73 | 207 | 0 | 200 | 23.67 | SI | 0 |
| 127 |  | 4.73 | 205 | 0 | 200 | 23.67 | SI | 0 |

Verificación de desplazamientos por viento

La deflexión lateral de la estructura debido a las cargas de viento debe ser menor a lo indicado en los criterios de diseño del proyecto.

VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR VIENTO - DIRECCIÓN X (COMBINACIONES DE SERVICIO)

| ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF 10 | PM | 25 | 203 | 2000 | 1.95 | 0.18 | 300 | 6.67 | SI |
|  |  | 36 | 203 | 5000 | 1.77 | 1.77 | 300 | 16.67 | SI |
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 11 | PM | 15 | 204 | 2000 | -0.13 | 0.01 | 300 | 6.67 | SI |
|  |  | 34 | 204 | 5000 | -0.14 | 0.14 | 300 | 16.67 | SI |
|  |  | 14 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 12 | PM | 30 | 203 | 2000 | 3.43 | 0.23 | 300 | 6.67 | SI |
|  |  | 37 | 203 | 5000 | 3.2 | 3.2 | 300 | 16.67 | SI |
|  |  | 29 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 13 | PM | 28 | 203 | 2000 | 3.43 | 0.23 | 300 | 6.67 | SI |
|  |  | 43 | 203 | 5000 | 3.2 | 3.2 | 300 | 16.67 | SI |
|  |  | 27 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 14 | PM | 10 | 204 | 2000 | -1.95 | 0.18 | 300 | 6.67 | SI |
|  |  | 33 | 204 | 5000 | -1.77 | 1.77 | 300 | 16.67 | SI |
|  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 15 | PM | 4 | 204 | 2000 | -3.43 | 0.23 | 300 | 6.67 | SI |
|  |  | 32 | 204 | 5000 | -3.2 | 3.2 | 300 | 16.67 | SI |
|  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 16 | PM | 2 | 204 | 2000 | -3.43 | 0.23 | 300 | 6.67 | SI |
|  |  | 38 | 204 | 5000 | -3.2 | 3.2 | 300 | 16.67 | SI |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 17 | PM | 8 | 204 | 2000 | -1.95 | 0.18 | 300 | 6.67 | SI |
|  |  | 39 | 204 | 5000 | -1.77 | 1.77 | 300 | 16.67 | SI |
|  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 18 | PM | 13 | 203 | 2000 | 0.13 | 0.01 | 300 | 6.67 | SI |
|  |  | 40 | 203 | 5000 | 0.14 | 0.14 | 300 | 16.67 | SI |
|  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 19 | PM | 23 | 203 | 2000 | 1.95 | 0.18 | 300 | 6.67 | SI |
|  |  | 42 | 203 | 5000 | 1.77 | 1.77 | 300 | 16.67 | SI |
|  |  | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  |

VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR VIENTO - DIRECCIÓN Z (COMBINACIONES DE SERVICIO)

| ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF 10 | PM | 25 | 205 | 7000 | 10.68 | 10.68 | 300 | 23.33 | SI |
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 11 | PM | 15 | 205 | 7000 | 11.03 | 11.03 | 300 | 23.33 | SI |
|  |  | 14 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 12 | PM | 30 | 205 | 7000 | 9.98 | 9.98 | 300 | 23.33 | SI |
|  |  | 29 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 13 | PM | 28 | 206 | 7000 | -9.09 | 9.09 | 300 | 23.33 | SI |
|  |  | 27 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 14 | PM | 10 | 205 | 7000 | 10.68 | 10.68 | 300 | 23.33 | SI |
|  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 15 | PM | 4 | 205 | 7000 | 9.98 | 9.98 | 300 | 23.33 | SI |
|  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 16 | PM | 2 | 206 | 7000 | -9.08 | 9.08 | 300 | 23.33 | SI |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 17 | PM | 8 | 206 | 7000 | -9.31 | 9.31 | 300 | 23.33 | SI |
|  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 18 | PM | 13 | 206 | 7000 | -9.42 | 9.42 | 300 | 23.33 | SI |
|  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| MF 19 | PM | 23 | 206 | 7000 | -9.31 | 9.31 | 300 | 23.33 | SI |
|  |  | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  |

Verificación de desplazamientos por sismo

La relación de deriva lateral en las columnas de la estructura debido a las cargas sísmicas debe ser menor a lo indicado en la norma que rige el diseño y la indicada en los criterios de diseño del proyecto.

VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR SISMO - DIRECCIÓN X (COMBINACIONES DE SERVICIO)

| ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PM | 25 | 220 | 2000 | 1.92 | 0.19 | 0.01 | 20 | SI |
|  |  | 36 | 220 | 5000 | 1.73 | 1.73 | 0.01 | 50 | SI |
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | PM | 15 | 221 | 2000 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | 20 | SI |
|  |  | 34 | 221 | 5000 | -0.09 | 0.09 | 0.01 | 50 | SI |
|  |  | 14 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | PM | 30 | 220 | 2000 | 3.39 | 0.24 | 0.01 | 20 | SI |
|  |  | 37 | 220 | 5000 | 3.15 | 3.15 | 0.01 | 50 | SI |
|  |  | 29 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | PM | 28 | 224 | 2000 | 3.39 | 0.24 | 0.01 | 20 | SI |
|  |  | 43 | 224 | 5000 | 3.15 | 3.15 | 0.01 | 50 | SI |
|  |  | 27 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | PM | 10 | 221 | 2000 | -1.92 | 0.19 | 0.01 | 20 | SI |
|  |  | 33 | 221 | 5000 | -1.73 | 1.73 | 0.01 | 50 | SI |
|  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | PM | 4 | 221 | 2000 | -3.39 | 0.24 | 0.01 | 20 | SI |
|  |  | 32 | 221 | 5000 | -3.15 | 3.15 | 0.01 | 50 | SI |
|  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 16 | PM | 2 | 222 | 2000 | -3.39 | 0.24 | 0.01 | 20 | SI |
|  |  | 38 | 222 | 5000 | -3.15 | 3.15 | 0.01 | 50 | SI |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 | PM | 8 | 222 | 2000 | -1.92 | 0.19 | 0.01 | 20 | SI |
|  |  | 39 | 222 | 5000 | -1.73 | 1.73 | 0.01 | 50 | SI |
|  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 18 | PM | 13 | 224 | 2000 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 20 | SI |
|  |  | 40 | 224 | 5000 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 50 | SI |
|  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 19 | PM | 23 | 224 | 2000 | 1.92 | 0.19 | 0.01 | 20 | SI |
|  |  | 42 | 224 | 5000 | 1.73 | 1.73 | 0.01 | 50 | SI |
|  |  | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  |

VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR SISMO - DIRECCIÓN Z (COMBINACIONES DE SERVICIO)

| ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PM | 25 | 228 | 7000 | 3.82 | 3.82 | 0.01 | 70 | SI |
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | PM | 15 | 228 | 7000 | 4 | 4 | 0.01 | 70 | SI |
|  |  | 14 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | PM | 30 | 227 | 7000 | 3.5 | 3.5 | 0.01 | 70 | SI |
|  |  | 29 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | PM | 28 | 231 | 7000 | -3.5 | 3.5 | 0.01 | 70 | SI |
|  |  | 27 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | PM | 10 | 227 | 7000 | 3.82 | 3.82 | 0.01 | 70 | SI |
|  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | PM | 4 | 228 | 7000 | 3.5 | 3.5 | 0.01 | 70 | SI |
|  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 16 | PM | 2 | 229 | 7000 | -3.5 | 3.5 | 0.01 | 70 | SI |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 | PM | 8 | 231 | 7000 | -3.82 | 3.82 | 0.01 | 70 | SI |
|  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 18 | PM | 13 | 231 | 7000 | -4 | 4 | 0.01 | 70 | SI |
|  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 19 | PM | 23 | 229 | 7000 | -3.82 | 3.82 | 0.01 | 70 | SI |
|  |  | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  |

VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR SISMO - DIRECCIÓN X (COMBINACIONES DE ULTIMAS)

| ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PM | 25 | 1237 | 2000 | 2.03 | 0.21 | 0.03 | 60 | SI |
|  |  | 36 | 1237 | 5000 | 1.82 | 1.82 | 0.03 | 150 | SI |
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | PM | 15 | 1241 | 2000 | -0.23 | 0.04 | 0.03 | 60 | SI |
|  |  | 34 | 1241 | 5000 | -0.19 | 0.19 | 0.03 | 150 | SI |
|  |  | 14 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | PM | 30 | 1237 | 2000 | 3.5 | 0.26 | 0.03 | 60 | SI |
|  |  | 37 | 1237 | 5000 | 3.25 | 3.25 | 0.03 | 150 | SI |
|  |  | 29 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | PM | 28 | 1239 | 2000 | 3.5 | 0.26 | 0.03 | 60 | SI |
|  |  | 43 | 1239 | 5000 | 3.25 | 3.25 | 0.03 | 150 | SI |
|  |  | 27 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | PM | 10 | 1241 | 2000 | -2.03 | 0.21 | 0.03 | 60 | SI |
|  |  | 33 | 1241 | 5000 | -1.82 | 1.82 | 0.03 | 150 | SI |
|  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | PM | 4 | 1241 | 2000 | -3.5 | 0.26 | 0.03 | 60 | SI |
|  |  | 32 | 1241 | 5000 | -3.25 | 3.25 | 0.03 | 150 | SI |
|  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 16 | PM | 2 | 1243 | 2000 | -3.5 | 0.26 | 0.03 | 60 | SI |
|  |  | 38 | 1243 | 5000 | -3.25 | 3.25 | 0.03 | 150 | SI |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 | PM | 8 | 1243 | 2000 | -2.03 | 0.21 | 0.03 | 60 | SI |
|  |  | 39 | 1243 | 5000 | -1.82 | 1.82 | 0.03 | 150 | SI |
|  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 18 | PM | 13 | 1239 | 2000 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 60 | SI |
|  |  | 40 | 1239 | 5000 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 150 | SI |
|  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 19 | PM | 23 | 1239 | 2000 | 2.03 | 0.21 | 0.03 | 60 | SI |
|  |  | 42 | 1239 | 5000 | 1.82 | 1.82 | 0.03 | 150 | SI |
|  |  | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  |

VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR SISMO - DIRECCIÓN Z (COMBINACIONES DE ULTIMAS)

| ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PM | 25 | 1247 | 7000 | 5.37 | 5.37 | 0.03 | 210 | SI |
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | PM | 15 | 1247 | 7000 | 5.57 | 5.57 | 0.03 | 210 | SI |
|  |  | 14 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | PM | 30 | 1245 | 7000 | 4.98 | 4.98 | 0.03 | 210 | SI |
|  |  | 29 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | PM | 28 | 1249 | 7000 | -4.98 | 4.98 | 0.03 | 210 | SI |
|  |  | 27 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | PM | 10 | 1245 | 7000 | 5.37 | 5.37 | 0.03 | 210 | SI |
|  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | PM | 4 | 1247 | 7000 | 4.98 | 4.98 | 0.03 | 210 | SI |
|  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 16 | PM | 2 | 1251 | 7000 | -4.98 | 4.98 | 0.03 | 210 | SI |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 | PM | 8 | 1249 | 7000 | -5.37 | 5.37 | 0.03 | 210 | SI |
|  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 18 | PM | 13 | 1249 | 7000 | -5.57 | 5.57 | 0.03 | 210 | SI |
|  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 19 | PM | 23 | 1251 | 7000 | -5.37 | 5.37 | 0.03 | 210 | SI |
|  |  | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  |

Verificación de estados límites de agotamiento por resistencia

El ratio de esfuerzos en todos los miembros de la estructura debe ser inferior a 1, en la siguiente figura y/o tabla se muestran los ratios para cada miembro:

| ID del Elemento | Perfil | Código de diseño | Caso de carga crítico | Sección crítica (m) | Ratio crítico | Estado de diseño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0.3 | 0.383 | APROBADO |
| 2 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0.3 | 0.454 | APROBADO |
| 3 | HE300B | EC3_05/1 | 1201 | 0 | 0.307 | APROBADO |
| 4 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 4.903 | 0.437 | APROBADO |
| 5 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0.3 | 0.34 | APROBADO |
| 6 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0.3 | 0.423 | APROBADO |
| 7 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.504 | APROBADO |
| 8 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 4.903 | 0.63 | APROBADO |
| 9 | HE360B | EC3_05/1 | 1204 | 0 | 0.335 | APROBADO |
| 10 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.465 | APROBADO |
| 11 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.572 | APROBADO |
| 12 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 4.903 | 0.7 | APROBADO |
| 17 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0.3 | 0.34 | APROBADO |
| 18 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0.3 | 0.423 | APROBADO |
| 19 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.504 | APROBADO |
| 20 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 4.903 | 0.63 | APROBADO |
| 21 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0.3 | 0.383 | APROBADO |
| 22 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0.3 | 0.455 | APROBADO |
| 23 | HE300B | EC3_05/1 | 1201 | 0 | 0.307 | APROBADO |
| 24 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 4.903 | 0.437 | APROBADO |
| 25 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.055 | APROBADO |
| 26 | HE300B | EC3_05/1 | 1208 | 4.05 | 0.128 | APROBADO |
| 27 | HE300B | EC3_05/1 | 1208 | 4.05 | 0.127 | APROBADO |
| 29 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.099 | APROBADO |
| 30 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.055 | APROBADO |
| 31 | HE300B | EC3_05/1 | 1310 | 4.05 | 0.21 | APROBADO |
| 32 | HE300B | EC3_05/1 | 1311 | 4.05 | 0.21 | APROBADO |
| 34 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.099 | APROBADO |
| 35 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 2 | 0.274 | APROBADO |
| 36 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 2 | 0.386 | APROBADO |
| 37 | HE360B | EC3_05/1 | 1204 | 3.2 | 0.116 | APROBADO |
| 38 | HE360B | EC3_05/1 | 1203 | 2 | 0.433 | APROBADO |
| 39 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 4.05 | 0.221 | APROBADO |
| 41 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 4.05 | 0.22 | APROBADO |
| 42 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 2 | 0.386 | APROBADO |
| 44 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 2 | 0.274 | APROBADO |
| 45 | HE360B | EC3_05/1 | 1204 | 3.2 | 0.215 | APROBADO |
| 46 | HE360B | EC3_05/1 | 1201 | 2 | 0.193 | APROBADO |
| 47 | HE360B | EC3_05/1 | 1203 | 2 | 0.31 | APROBADO |
| 48 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.171 | APROBADO |
| 49 | HE360B | EC3_05/1 | 1203 | 2 | 0.356 | APROBADO |
| 50 | HE360B | EC3_05/1 | 1310 | 4.05 | 0.256 | APROBADO |
| 52 | HE360B | EC3_05/1 | 1311 | 4.05 | 0.256 | APROBADO |
| 53 | HE360B | EC3_05/1 | 1203 | 2 | 0.31 | APROBADO |
| 55 | HE360B | EC3_05/1 | 1201 | 2 | 0.192 | APROBADO |
| 56 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.254 | APROBADO |
| 59 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 3.2 | 0.057 | APROBADO |
| 60 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 4.05 | 0.145 | APROBADO |
| 61 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 4.05 | 0.145 | APROBADO |
| 63 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 3.2 | 0.057 | APROBADO |
| 64 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.359 | APROBADO |
| 65 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.433 | APROBADO |
| 66 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.363 | APROBADO |
| 67 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.47 | APROBADO |
| 68 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.363 | APROBADO |
| 69 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.47 | APROBADO |
| 70 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.358 | APROBADO |
| 71 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.434 | APROBADO |
| 72 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.099 | APROBADO |
| 73 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.055 | APROBADO |
| 74 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.099 | APROBADO |
| 75 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.055 | APROBADO |
| 76 | HE360B | EC3_05/1 | 1204 | 0 | 0.215 | APROBADO |
| 77 | HE360B | EC3_05/1 | 1204 | 0 | 0.116 | APROBADO |
| 78 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.254 | APROBADO |
| 79 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.171 | APROBADO |
| 82 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.326 | APROBADO |
| 83 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.69 | APROBADO |
| 84 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.171 | APROBADO |
| 85 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.123 | APROBADO |
| 86 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.326 | APROBADO |
| 87 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.692 | APROBADO |
| 88 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.173 | APROBADO |
| 89 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.125 | APROBADO |
| 90 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.69 | APROBADO |
| 91 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.326 | APROBADO |
| 92 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.692 | APROBADO |
| 93 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.326 | APROBADO |
| 94 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.123 | APROBADO |
| 95 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.171 | APROBADO |
| 96 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.125 | APROBADO |
| 97 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.173 | APROBADO |
| 98 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 4.031 | 0.131 | APROBADO |
| 99 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 3.359 | 0.044 | APROBADO |
| 100 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.04 | APROBADO |
| 101 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 4.031 | 0.131 | APROBADO |
| 102 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 0 | 0.131 | APROBADO |
| 103 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 3.359 | 0.044 | APROBADO |
| 104 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 3.359 | 0.04 | APROBADO |
| 105 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 0 | 0.131 | APROBADO |
| 106 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 4.031 | 0.446 | APROBADO |
| 107 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.445 | APROBADO |
| 108 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.016 | 0.14 | APROBADO |
| 109 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.016 | 0.141 | APROBADO |
| 110 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.016 | 0.133 | APROBADO |
| 111 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.016 | 0.133 | APROBADO |
| 112 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 4.031 | 0.465 | APROBADO |
| 113 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.466 | APROBADO |
| 114 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 4.734 | 0.42 | APROBADO |
| 115 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 4.734 | 0.418 | APROBADO |
| 116 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.367 | 0.123 | APROBADO |
| 117 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.367 | 0.123 | APROBADO |
| 118 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.418 | APROBADO |
| 119 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.42 | APROBADO |
| 120 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.367 | 0.122 | APROBADO |
| 121 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.367 | 0.123 | APROBADO |
| 122 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 2.367 | 0.039 | APROBADO |
| 123 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 2.367 | 0.04 | APROBADO |
| 124 | HE180A | EC3_05/1 | 1207 | 4.734 | 0.244 | APROBADO |
| 125 | HE180A | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.242 | APROBADO |
| 126 | HE180A | EC3_05/1 | 1207 | 2.367 | 0.042 | APROBADO |
| 127 | HE180A | EC3_05/1 | 1207 | 2.367 | 0.042 | APROBADO |
| 128 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 4.734 | 0.237 | APROBADO |
| 129 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 0 | 0.239 | APROBADO |
| 130 | HE300B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.127 | APROBADO |
| 131 | HE300B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.128 | APROBADO |
| 132 | HE300B | EC3_05/1 | 1310 | 0 | 0.21 | APROBADO |
| 133 | HE300B | EC3_05/1 | 1311 | 0 | 0.21 | APROBADO |
| 137 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.221 | APROBADO |
| 138 | HE360B | EC3_05/1 | 1310 | 0 | 0.256 | APROBADO |
| 139 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.22 | APROBADO |
| 140 | HE360B | EC3_05/1 | 1311 | 0 | 0.256 | APROBADO |
| 141 | HE360B | EC3_05/1 | 1311 | 0 | 0.123 | APROBADO |
| 142 | HE360B | EC3_05/1 | 1310 | 0 | 0.123 | APROBADO |
| 143 | HE360B | EC3_05/1 | 1309 | 0 | 0.123 | APROBADO |
| 144 | HE360B | EC3_05/1 | 1312 | 0 | 0.123 | APROBADO |
| 145 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.013 | APROBADO |
| 146 | HE180A | EC3_05/1 | 1310 | 2 | 0.034 | APROBADO |
| 147 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.013 | APROBADO |
| 148 | HE180A | EC3_05/1 | 1311 | 2 | 0.034 | APROBADO |

Cómputos métricos de la estructura

| Tipo | Perfil | Longitud (m) | Peso (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| ST | HE360B | 166.4 | 231.912 |
| ST | HE300B | 136.03 | 156.068 |
| T | HE360B | 75.68 | 52.735 |
| ST | HE180A | 148.25 | 51.709 |

Reacciones en la base de la estructura

Para el diseño de las cimentaciones de la estructura se obtienen las reacciones para los casos de carga de servicio y últimas (200 y 1200).

| Nodo | Caso de carga | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kN-m) | MY (kN-m) | MZ (kN-m) | Componente Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7.19 | 63.39 | 6.81 | 18.37 | 0 | 0 | FY |
| 1 | 3 | 123.71 | 219.05 | 2.19 | 9.08 | 0 | 0 | FY |
| 1 | 4 | 1.51 | 27.54 | 5.67 | 15.26 | 0 | 0 | FY |
| 1 | 5 | 1.26 | 22.95 | 4.73 | 12.72 | 0 | 0 | FY |
| 1 | 8 | -6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 1 | 9 | 6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 1 | 10 | 0.61 | 16.33 | -14.54 | -51.28 | -0.01 | 0 | MX |
| 1 | 11 | -1.06 | -22.77 | 12.86 | 46.65 | 0.01 | 0 | MX |
| 1 | 12 | -9.91 | -19.8 | -0.82 | -2.13 | 0 | 0 | FY |
| 1 | 13 | -0.14 | -3.28 | -4.68 | -20.48 | 0 | 0 | MX |
| 1 | 15 | 18.32 | 31.9 | -1.66 | -5.57 | 0 | 0 | FY |
| 1 | 16 | -0.5 | -0.71 | -0.63 | -2.9 | 0 | 0 | MX |
| 1 | 17 | -1.51 | -2.95 | -0.52 | -2.34 | 0 | 0 | FY |
| 1 | 18 | -2.33 | -5.01 | -0.4 | -1.79 | 0 | 0 | FY |
| 3 | 1 | 7.19 | 61.87 | -6.81 | -18.39 | 0 | 0 | FY |
| 3 | 3 | 123.71 | 219.05 | -2.19 | -9.08 | 0 | 0 | FY |
| 3 | 4 | 1.51 | 27.54 | -5.67 | -15.26 | 0 | 0 | FY |
| 3 | 5 | 1.26 | 22.95 | -4.73 | -12.72 | 0 | 0 | FY |
| 3 | 8 | -6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 3 | 9 | 6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 3 | 10 | 0.98 | 29.49 | -21.34 | -69.16 | -0.01 | 0 | MX |
| 3 | 11 | -1.44 | -35.93 | 23.03 | 73.82 | 0 | 0 | MX |
| 3 | 12 | -9.91 | -19.79 | 0.82 | 2.12 | 0 | 0 | FY |
| 3 | 13 | 0.14 | 3.28 | -4.67 | -20.45 | 0 | 0 | MX |
| 3 | 15 | -1.55 | -3.34 | -1.66 | -5.56 | 0 | 0 | MX |
| 3 | 16 | -0.56 | -0.58 | -0.67 | -2.98 | 0 | 0 | MX |
| 3 | 17 | 0.51 | 1.62 | -0.52 | -2.35 | 0 | 0 | MX |
| 3 | 18 | 1.36 | 3.2 | -0.39 | -1.77 | 0 | 0 | FY |
| 7 | 1 | -4.03 | 82.1 | 10.06 | 27.02 | 0 | 0 | FY |
| 7 | 3 | 118.95 | -218.13 | 1.35 | 6.74 | 0 | 0 | FY |
| 7 | 4 | 1.16 | 34.72 | 9.52 | 25.33 | 0 | 0 | FY |
| 7 | 5 | 0.97 | 28.94 | 7.93 | 21.11 | 0 | 0 | FY |
| 7 | 8 | -6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 7 | 9 | 6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 7 | 10 | 0.4 | 21.12 | -13.73 | -48.83 | 0.01 | 0 | MX |
| 7 | 11 | -0.79 | -26.73 | 11.05 | 41.47 | -0.01 | 0 | MX |
| 7 | 12 | -9.91 | 19.94 | 0.47 | 1.19 | 0 | 0 | FY |
| 7 | 13 | -0.11 | -1.85 | -4.9 | -21.06 | 0 | 0 | MX |
| 7 | 15 | -18.05 | 29.2 | -1.59 | -5.27 | 0 | 0 | FY |
| 7 | 16 | -0.68 | 30.86 | -1.53 | -4.92 | 0 | 0 | FY |
| 7 | 17 | -1.5 | 2.19 | -0.57 | -2.58 | 0 | 0 | MX |
| 7 | 18 | -2.32 | 4.36 | -0.49 | -2.22 | 0 | 0 | FY |
| 9 | 1 | -4.02 | 81.81 | -10.06 | -27.03 | 0 | 0 | FY |
| 9 | 3 | 118.95 | -218.13 | -1.35 | -6.74 | 0 | 0 | FY |
| 9 | 4 | 1.16 | 34.72 | -9.52 | -25.33 | 0 | 0 | FY |
| 9 | 5 | 0.97 | 28.94 | -7.93 | -21.11 | 0 | 0 | FY |
| 9 | 8 | -6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 9 | 9 | 6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 9 | 10 | 0.65 | 28.98 | -24.33 | -76.64 | 0.01 | 0 | MX |
| 9 | 11 | -1.04 | -34.59 | 27.01 | 84.02 | -0.01 | 0 | MX |
| 9 | 12 | -9.91 | 19.94 | -0.47 | -1.2 | 0 | 0 | FY |
| 9 | 13 | 0.11 | 1.85 | -4.89 | -21.05 | 0 | 0 | MX |
| 9 | 15 | -1.58 | 3.49 | -1.58 | -5.23 | 0 | 0 | MX |
| 9 | 16 | -0.56 | 1.07 | -1.5 | -4.84 | 0 | 0 | MX |
| 9 | 17 | 0.5 | -0.8 | -0.58 | -2.62 | 0 | 0 | MX |
| 9 | 18 | 1.36 | -2.55 | -0.49 | -2.23 | 0 | 0 | FY |
| 12 | 1 | 0 | 88.36 | 11.96 | 31.93 | 0 | 0 | FY |
| 12 | 3 | 0 | -1.82 | 0.82 | 5.36 | 0 | 0 | MX |
| 12 | 4 | 0 | 46.09 | 11.52 | 30.5 | 0 | 0 | FY |
| 12 | 5 | 0 | 38.41 | 9.6 | 25.42 | 0 | 0 | FY |
| 12 | 8 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FX |
| 12 | 9 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FX |
| 12 | 10 | 0 | 26.34 | -10.02 | -43.99 | 0 | 0 | MX |
| 12 | 11 | 0 | -34.96 | 6.74 | 35.05 | 0 | 0 | MX |
| 12 | 12 | -0.04 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | FX |
| 12 | 13 | 0 | -2.38 | -4.9 | -21.13 | 0 | 0 | MX |
| 12 | 15 | -0.01 | -0.47 | -0.64 | -2.91 | 0 | 0 | MX |
| 12 | 16 | -0.01 | 30.58 | -1.53 | -4.89 | 0 | 0 | FY |
| 12 | 17 | -0.02 | 30.59 | -1.52 | -4.88 | 0 | 0 | FY |
| 12 | 18 | -0.01 | -0.45 | -0.64 | -2.88 | 0 | 0 | MX |
| 14 | 1 | 0 | 88.36 | -11.96 | -31.93 | 0 | 0 | FY |
| 14 | 3 | 0 | -1.82 | -0.82 | -5.36 | 0 | 0 | MX |
| 14 | 4 | 0 | 46.09 | -11.52 | -30.5 | 0 | 0 | FY |
| 14 | 5 | 0 | 38.41 | -9.6 | -25.42 | 0 | 0 | FY |
| 14 | 8 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FX |
| 14 | 9 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FX |
| 14 | 10 | 0 | 36.76 | -22.76 | -77.28 | 0 | 0 | MX |
| 14 | 11 | 0 | -45.38 | 26.05 | 86.24 | 0 | 0 | MX |
| 14 | 12 | -0.04 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | FX |
| 14 | 13 | 0 | 2.38 | -4.9 | -21.13 | 0 | 0 | MX |
| 14 | 15 | 0 | 0.46 | -0.64 | -2.9 | 0 | 0 | MX |
| 14 | 16 | 0 | -0.03 | -1.49 | -4.81 | 0 | 0 | MX |
| 14 | 17 | 0 | -0.02 | -1.5 | -4.81 | 0 | 0 | MX |
| 14 | 18 | 0 | 0.47 | -0.64 | -2.9 | 0 | 0 | MX |
| 22 | 1 | 4.02 | 81.81 | 10.06 | 27.03 | 0 | 0 | FY |
| 22 | 3 | -118.94 | -218.13 | 1.35 | 6.74 | 0 | 0 | FY |
| 22 | 4 | -1.16 | 34.72 | 9.52 | 25.33 | 0 | 0 | FY |
| 22 | 5 | -0.97 | 28.94 | 7.93 | 21.11 | 0 | 0 | FY |
| 22 | 8 | -6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 22 | 9 | 6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 22 | 10 | -0.4 | 21.12 | -13.73 | -48.83 | -0.01 | 0 | MX |
| 22 | 11 | 0.79 | -26.73 | 11.05 | 41.47 | 0.01 | 0 | MX |
| 22 | 12 | -9.91 | -19.95 | -0.47 | -1.2 | 0 | 0 | FY |
| 22 | 13 | 0.11 | -1.85 | -4.89 | -21.05 | 0 | 0 | MX |
| 22 | 15 | 0.51 | 1.15 | -0.54 | -2.43 | 0 | 0 | MX |
| 22 | 16 | -0.62 | -1.26 | -0.62 | -2.8 | 0 | 0 | MX |
| 22 | 17 | -1.75 | 27.31 | -1.57 | -5.12 | 0 | 0 | FY |
| 22 | 18 | 15.3 | 25.4 | -1.64 | -5.46 | 0 | 0 | FY |
| 24 | 1 | 4.03 | 82.1 | -10.06 | -27.02 | 0 | 0 | FY |
| 24 | 3 | -118.94 | -218.13 | -1.35 | -6.74 | 0 | 0 | FY |
| 24 | 4 | -1.16 | 34.72 | -9.52 | -25.33 | 0 | 0 | FY |
| 24 | 5 | -0.97 | 28.94 | -7.93 | -21.11 | 0 | 0 | FY |
| 24 | 8 | -6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 24 | 9 | 6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 24 | 10 | -0.65 | 28.98 | -24.33 | -76.64 | -0.01 | 0 | MX |
| 24 | 11 | 1.04 | -34.59 | 27.01 | 84.02 | 0.01 | 0 | MX |
| 24 | 12 | -9.91 | -19.94 | 0.47 | 1.2 | 0 | 0 | FY |
| 24 | 13 | -0.11 | 1.85 | -4.9 | -21.06 | 0 | 0 | MX |
| 24 | 15 | -1.53 | -2.91 | -0.54 | -2.43 | 0 | 0 | FY |
| 24 | 16 | -0.68 | -1.16 | -0.63 | -2.83 | 0 | 0 | MX |
| 24 | 17 | 0.39 | 0.74 | -1.55 | -5.06 | 0 | 0 | MX |
| 24 | 18 | 1.42 | 3.19 | -1.63 | -5.43 | 0 | 0 | MX |
| 27 | 1 | -7.19 | 61.87 | 6.81 | 18.39 | 0 | 0 | FY |
| 27 | 3 | -123.71 | 219.04 | 2.19 | 9.08 | 0 | 0 | FY |
| 27 | 4 | -1.51 | 27.54 | 5.67 | 15.26 | 0 | 0 | FY |
| 27 | 5 | -1.26 | 22.95 | 4.73 | 12.72 | 0 | 0 | FY |
| 27 | 8 | -6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 27 | 9 | 6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 27 | 10 | -0.61 | 16.33 | -14.54 | -51.28 | 0.01 | 0 | MX |
| 27 | 11 | 1.06 | -22.77 | 12.86 | 46.65 | -0.01 | 0 | MX |
| 27 | 12 | -9.91 | 19.79 | 0.82 | 2.12 | 0 | 0 | FY |
| 27 | 13 | 0.14 | -3.28 | -4.67 | -20.45 | 0 | 0 | MX |
| 27 | 15 | 0.52 | -1.89 | -0.47 | -2.13 | 0 | 0 | MX |
| 27 | 16 | -0.61 | 0.41 | -0.6 | -2.71 | 0 | 0 | MX |
| 27 | 17 | -1.92 | 2.73 | -0.72 | -3.3 | 0 | 0 | MX |
| 27 | 18 | -21.07 | 35.6 | -1.75 | -5.97 | 0 | 0 | FY |
| 29 | 1 | -7.19 | 63.39 | -6.81 | -18.37 | 0 | 0 | FY |
| 29 | 3 | -123.71 | 219.04 | -2.19 | -9.08 | 0 | 0 | FY |
| 29 | 4 | -1.51 | 27.54 | -5.67 | -15.26 | 0 | 0 | FY |
| 29 | 5 | -1.26 | 22.95 | -4.73 | -12.72 | 0 | 0 | FY |
| 29 | 8 | -6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 29 | 9 | 6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY |
| 29 | 10 | -0.98 | 29.49 | -21.34 | -69.16 | 0.01 | 0 | MX |
| 29 | 11 | 1.44 | -35.93 | 23.03 | 73.82 | 0 | 0 | MX |
| 29 | 12 | -9.91 | 19.79 | -0.82 | -2.12 | 0 | 0 | FY |
| 29 | 13 | -0.14 | 3.28 | -4.68 | -20.48 | 0 | 0 | MX |
| 29 | 15 | -1.53 | 3.65 | -0.47 | -2.15 | 0 | 0 | FY |
| 29 | 16 | -0.69 | 2.07 | -0.61 | -2.74 | 0 | 0 | MX |
| 29 | 17 | 0.39 | -0.16 | -0.75 | -3.37 | 0 | 0 | MX |
| 29 | 18 | 1.39 | -2.95 | -1.74 | -5.93 | 0 | 0 | MX |

Entrada de Datos

STAAD SPACE PR-01

START JOB INFORMATION

JOB NAME PR-01

JOB NO MC PIPERACKS

JOB REV A

ENGINEER NAME BM

CHECKER NAME JMG

ENGINEER DATE 08/04/2025

END JOB INFORMATION

SET NL 500

INPUT WIDTH 79

SET EIGEN METHOD RITZ

UNIT FEET POUND

JOINT COORDINATES

5 15.5 1 9.5; 6 15.5 20 9.5; 7 15.5 1 0; 8 15.5 20 0; 9 56 1 9.5; 10 56 20 9.5;

11 56 1 0; 12 56 20 0; 13 63.33 1 9.5; 14 63.33 11.5 9.5; 15 63.33 1 0;

16 63.33 11.5 0; 17 83.33 1 9.5; 18 83.33 11.5 9.5; 19 83.33 1 0;

20 83.33 11.5 0; 21 103.33 1 9.5; 22 103.33 11.5 9.5; 23 103.33 1 0;

24 103.33 11.5 0; 25 123.33 1 9.5; 26 123.33 11.5 9.5; 27 123.33 1 0;

28 123.33 11.5 0; 29 143.33 1 9.5; 30 143.33 11.5 9.5; 31 143.33 1 0;

32 143.33 11.5 0; 33 163.33 1 9.5; 34 163.33 11.5 9.5; 35 163.33 1 0;

36 163.33 11.5 0; 37 183.33 1 9.5; 38 183.33 11.5 9.5; 39 183.33 1 0;

40 183.33 11.5 0; 43 63.33 17.5 9.5; 44 63.33 17.5 0; 45 83.33 17.5 9.5;

46 83.33 17.5 0; 47 103.33 17.5 9.5; 48 103.33 17.5 0; 49 123.33 17.5 9.5;

50 123.33 17.5 0; 51 143.33 17.5 9.5; 52 143.33 17.5 0; 53 163.33 17.5 9.5;

54 163.33 17.5 0; 55 183.33 17.5 9.5; 56 183.33 17.5 0; 57 15.5 23.25 9.5;

58 15.5 23.25 0; 59 56 23.25 9.5; 60 56 23.25 0; 73 83.33 8.5 9.5;

74 143.33 8.5 0; 75 103.33 8.5 9.5; 76 163.33 8.5 0; 77 63.33 8.5 9.5;

78 183.33 8.5 9.5; 79 83.33 8.5 0; 81 123.33 8.5 0; 83 163.33 8.5 9.5;

84 123.33 8.5 9.5; 85 183.33 8.5 0; 87 63.33 14.5 9.5; 89 63.33 8.5 0;

90 103.33 8.5 0; 91 143.33 8.5 9.5; 92 143.33 14.5 0; 93 183.33 14.5 9.5;

94 183.33 14.5 0; 95 63.33 14.5 0; 97 123.33 14.5 9.5; 98 56 14.5 0;

99 56 14.5 9.5; 100 123.33 14.5 0; 101 163.33 14.5 9.5; 102 103.33 14.5 0;

103 83.33 14.5 0; 104 56 8.5 9.5; 105 83.33 14.5 9.5; 106 56 8.5 0;

109 103.33 14.5 9.5; 111 163.33 14.5 0; 112 143.33 14.5 9.5; 113 22.25 23.25 0;

114 22.25 23.25 9.5; 115 22.25 20 9.5; 116 22.25 20 0; 117 29 23.25 0;

118 29 23.25 9.5; 119 29 20 9.5; 120 29 20 0; 121 35.75 23.25 0;

122 35.75 23.25 9.5; 123 35.75 20 9.5; 124 35.75 20 0; 125 42.5 23.25 0;

126 42.5 23.25 9.5; 127 42.5 20 9.5; 128 42.5 20 0; 129 15.5 20 4.75;

136 29 20 4.75; 140 42.5 20 4.75; 141 113.33 14.5 0; 142 113.33 14.5 9.5;

143 113.33 8.5 0; 144 113.33 8.5 9.5; 145 103.33 1.5 9.5; 146 123.33 1.5 0;

147 123.33 1.5 9.5; 148 103.33 1.5 0; 149 49.25 20 9.5; 150 49.25 23.25 9.5;

151 49.25 20 0; 152 49.25 23.25 0; 154 56 20 4.75; 179 56 17.5 9.5;

180 56 11.5 9.5; 181 15.5 11.5 9.5; 182 56 17.5 0; 183 15.5 11.5 0;

184 56 11.5 0; 185 15.5 17.5 0; 186 15.5 17.5 9.5; 187 93.33 17.5 0;

188 93.33 17.5 9.5; 189 73.33 17.5 0; 190 73.33 17.5 9.5; 191 113.33 17.5 0;

192 113.33 17.5 9.5; 193 133.33 17.5 0; 194 153.33 17.5 0; 195 173.33 17.5 0;

196 133.33 17.5 9.5; 197 153.33 17.5 9.5; 198 173.33 17.5 9.5; 203 15.5 26.5 0;

204 15.5 26.5 4.75; 205 56 26.5 0; 206 56 26.5 4.75; 208 15.5 26.5 9.5;

210 22.25 26.5 0; 212 22.25 26.5 9.5; 214 29 26.5 0; 216 29 26.5 9.5;

218 35.75 26.5 0; 220 35.75 26.5 9.5; 222 42.5 26.5 0; 224 42.5 26.5 9.5;

226 29 26.5 4.75; 227 42.5 26.5 4.75; 228 49.25 26.5 9.5; 230 49.25 26.5 0;

232 56 26.5 9.5; 233 63.33 20.5 0; 234 63.33 20.5 9.5; 235 83.33 20.5 0;

236 83.33 20.5 9.5; 237 103.33 20.5 0; 238 103.33 20.5 9.5; 239 123.33 20.5 0;

240 123.33 20.5 9.5; 241 143.33 20.5 0; 242 143.33 20.5 9.5; 243 163.33 20.5 0;

244 163.33 20.5 9.5; 245 183.33 20.5 0; 246 183.33 20.5 9.5; 249 93.33 20.5 0;

250 93.33 20.5 9.5; 251 73.33 20.5 0; 252 73.33 20.5 9.5; 255 133.33 20.5 0;

256 153.33 20.5 0; 257 173.33 20.5 0; 258 133.33 20.5 9.5; 259 153.33 20.5 9.5;

260 173.33 20.5 9.5; 261 113.33 20.5 0; 263 113.33 20.5 9.5;

265 73.33 14.5 9.5; 266 73.33 14.5 0; 267 93.33 14.5 9.5; 268 93.33 14.5 0;

269 133.33 14.5 9.5; 270 133.33 14.5 0; 271 153.33 14.5 9.5; 272 153.33 14.5 0;

273 173.33 14.5 9.5; 274 173.33 14.5 0;

MEMBER INCIDENCES

4 5 181; 5 7 183; 6 8 129; 7 9 104; 8 11 106; 9 12 154; 10 13 77; 11 15 89;

12 16 14; 13 17 73; 14 19 79; 15 20 18; 16 21 145; 17 23 148; 18 24 22;

19 25 147; 20 27 146; 21 28 26; 22 29 91; 23 31 74; 24 32 30; 25 33 83;

26 35 76; 27 36 34; 28 37 78; 29 39 85; 30 40 38; 34 14 87; 35 16 95; 36 44 43;

37 18 105; 38 20 103; 39 46 45; 40 22 109; 41 24 102; 42 48 47; 43 26 97;

44 28 100; 45 50 49; 46 30 112; 47 32 92; 48 52 51; 49 34 101; 50 36 111;

51 54 53; 52 38 93; 53 40 94; 54 56 55; 55 6 57; 56 8 58; 57 58 57; 58 10 59;

59 12 60; 60 60 59; 61 183 185; 62 181 186; 65 98 182; 66 99 179; 67 106 184;

68 104 180; 75 6 115; 76 8 116; 77 99 87; 78 98 95; 79 104 77; 80 106 89;

81 77 73; 82 89 79; 83 87 265; 84 95 266; 85 105 267; 86 103 268; 87 102 141;

88 109 142; 89 73 75; 90 79 90; 91 90 143; 92 75 144; 93 81 74; 94 84 91;

95 74 76; 96 91 83; 97 83 78; 98 76 85; 99 100 270; 100 92 272; 101 111 274;

102 97 269; 103 112 271; 104 101 273; 111 73 18; 112 74 32; 113 75 22;

114 76 36; 115 77 14; 116 78 38; 117 79 20; 119 81 28; 121 83 34; 122 84 26;

123 85 40; 125 87 43; 127 89 16; 128 90 24; 129 91 30; 130 92 52; 131 93 55;

132 94 56; 133 95 44; 135 97 49; 138 100 50; 139 101 53; 140 102 48;

141 103 46; 143 105 45; 147 109 47; 149 111 54; 150 112 51; 161 115 119;

162 116 120; 165 119 123; 166 120 124; 169 123 127; 170 124 128; 173 127 149;

174 128 151; 175 115 114; 176 119 118; 177 123 122; 178 127 126; 179 128 125;

180 124 121; 181 120 117; 182 116 113; 193 129 6; 197 113 114; 198 116 115;

199 117 118; 200 120 136; 201 121 122; 202 124 123; 203 125 126; 204 128 140;

208 136 119; 212 140 127; 223 129 116; 224 129 115; 225 115 136; 226 116 136;

227 136 124; 228 136 123; 229 123 140; 230 124 140; 233 141 100; 234 142 97;

235 143 81; 236 144 84; 237 145 75; 238 146 81; 239 147 84; 240 148 90;

241 145 144; 242 144 147; 243 146 143; 244 143 148; 245 84 142; 246 142 75;

247 90 141; 248 141 81; 249 149 10; 251 149 150; 252 151 12; 254 151 152;

255 152 150; 261 140 151; 262 140 149; 263 154 10; 264 149 154; 265 151 154;

326 151 149; 327 186 185; 328 181 183; 329 179 182; 330 180 184; 331 179 10;

332 180 99; 334 182 12; 336 184 98; 337 185 8; 338 186 6; 343 187 188;

364 189 190; 365 191 192; 366 193 196; 367 194 197; 368 195 198; 377 203 204;

378 205 206; 379 203 210; 380 208 212; 381 210 214; 382 212 216; 383 214 218;

384 216 220; 385 218 222; 386 220 224; 387 222 230; 388 224 228; 389 204 208;

390 210 212; 391 214 226; 392 218 220; 393 222 227; 394 226 216; 395 227 224;

396 204 210; 397 210 226; 398 226 218; 399 218 227; 400 204 212; 401 212 226;

402 226 220; 403 220 227; 404 228 232; 405 230 205; 406 230 228; 407 227 230;

408 206 232; 409 230 206; 410 227 228; 411 228 206; 424 57 208; 425 58 203;

426 59 232; 427 60 205; 428 114 212; 429 118 216; 430 122 220; 431 126 224;

432 125 222; 433 121 218; 434 117 214; 435 113 210; 436 150 228; 437 152 230;

438 208 115; 439 212 119; 440 216 123; 441 123 224; 442 127 228; 443 149 232;

444 203 116; 445 210 120; 446 214 124; 447 124 222; 448 128 230; 449 151 205;

450 233 234; 451 235 236; 452 237 238; 453 239 240; 454 241 242; 455 243 244;

456 245 246; 457 52 241; 458 55 246; 459 56 245; 460 44 233; 461 49 240;

462 50 239; 463 53 244; 464 48 237; 465 46 235; 466 45 236; 467 47 238;

468 54 243; 469 51 242; 473 235 249; 474 236 250; 475 249 237; 476 250 238;

477 249 250; 478 233 251; 479 234 252; 480 237 261; 481 238 263; 482 239 255;

483 241 256; 484 243 257; 485 240 258; 486 242 259; 487 244 260; 488 251 235;

489 252 236; 490 261 239; 491 263 240; 492 255 241; 493 256 243; 494 257 245;

495 258 242; 496 259 244; 497 260 246; 498 251 252; 499 261 263; 500 255 258;

501 256 259; 502 257 260; 511 43 234; 512 265 105; 513 190 265; 514 266 103;

515 189 266; 516 267 109; 517 188 267; 518 268 102; 519 187 268; 520 192 142;

521 191 141; 522 269 112; 523 196 269; 524 270 92; 525 193 270; 526 271 101;

527 197 271; 528 272 111; 529 194 272; 530 273 93; 531 198 273; 532 274 94;

533 195 274; 534 97 263; 535 109 263; 536 100 261; 537 102 261;

START GROUP DEFINITION

MEMBER

_COLUMNAS 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 34 35 37 38 40 -

41 43 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58 59 61 62 65 TO 68 111 TO 117 119 121 -

122 TO 123 125 127 TO 133 135 138 TO 141 143 147 149 150 237 TO 240 331 332 -

334 336 TO 338 424 TO 427 457 TO 469 511

_VIGAS 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 39 42 45 48 51 54 57 60 75 TO 104 161 162 -

165 166 169 170 173 174 193 197 TO 204 208 212 233 TO 236 249 252 255 263 -

326 TO 330 343 364 365 367 368 377 TO 395 404 TO 406 408 450 TO 456 -

473 TO 499 501 502 512 514 516 518 522 524 526 528 530 532

_MONTANTES 175 TO 182 251 254 428 TO 437 513 515 517 519 TO 521 523 525 527 -

529 531 533

_ARRIOS-VERTI 241 TO 248 534 TO 537

_ARRIOS-HORI 223 TO 230 261 262 264 265 396 TO 403 407 409 TO 411

FLOOR

JOINT

ELEMENT

END GROUP DEFINITION

DEFINE MATERIAL START

ISOTROPIC STEEL_50_KSI

E 4.176e+09

POISSON 0.3

DENSITY 489.024

ALPHA 6.5e-06

DAMP 0.03

G 1.6128e+09

TYPE STEEL

STRENGTH FY 7.2e+06 FU 8.928e+06 RY 1.5 RT 1.2

ISOTROPIC STEEL_36_KSI

E 4.176e+09

POISSON 0.3

DENSITY 489.024

ALPHA 6.5e-06

DAMP 0.03

G 1.6128e+09

TYPE STEEL

STRENGTH FY 5.184e+06 FU 8.352e+06 RY 1.5 RT 1.2

END DEFINE MATERIAL

MEMBER PROPERTY AMERICAN

4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 34 35 37 38 40 41 43 44 -

46 47 49 50 52 53 55 56 58 59 61 62 65 TO 68 111 TO 117 119 121 TO 123 125 -

127 TO 133 135 138 TO 141 143 147 149 150 237 TO 240 331 332 334 336 TO 338 -

424 TO 427 457 TO 469 511 TABLE ST W14X90

6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 39 42 45 48 51 54 75 TO 104 161 162 165 166 169 -

170 173 174 193 233 TO 236 249 252 263 327 TO 330 377 TO 389 404 405 408 -

450 TO 456 473 TO 502 512 514 516 518 522 524 526 528 530 -

532 TABLE ST W12X50

223 TO 230 261 262 264 265 396 TO 403 407 409 TO 411 438 TO 449 TABLE ST L60606

57 60 197 TO 204 208 212 255 326 390 TO 395 406 TABLE ST W10X26

175 TO 182 251 254 343 364 TO 368 428 TO 437 513 515 517 519 TO 521 523 525 -

527 529 531 533 TABLE ST W8X40

241 TO 248 534 TO 537 TABLE ST W10X45

CONSTANTS

BETA 45 MEMB 223 TO 230 261 262 264 265 396 TO 403 407 409 TO 411

BETA 90 MEMB 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 34 35 37 38 -

40 41 43 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58 59 61 62 65 TO 68 111 TO 117 119 121 -

122 TO 123 125 127 TO 133 135 138 TO 141 143 147 149 150 237 TO 240 331 332 -

334 336 TO 338 424 TO 427 457 TO 469 511 513 515 517 519 TO 521 523 525 527 -

529 531 533

MATERIAL STEEL_50_KSI MEMB 4 TO 30 34 TO 62 65 TO 68 75 TO 104 111 TO 117 -

119 121 TO 123 125 127 TO 133 135 138 TO 141 143 147 149 150 161 162 165 -

166 169 170 173 TO 182 193 197 TO 204 208 212 233 TO 249 251 252 254 255 -

263 326 TO 332 334 336 TO 338 343 364 TO 368 377 TO 395 404 TO 406 408 424 -

425 TO 437 450 TO 469 473 TO 502 511 TO 537

MATERIAL STEEL_36_KSI MEMB 223 TO 230 261 262 264 265 396 TO 403 407 -

409 TO 411 438 TO 449

DEFINE MEMBER ATTRIBUTE

END DEFINE

SUPPORTS

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 FIXED BUT MZ

MEMBER RELEASE

75 TO 104 197 198 200 TO 204 223 TO 230 255 261 262 264 265 326 379 380 390 -

392 393 396 TO 403 406 407 409 TO 411 473 474 477 TO 487 498 TO 501 -

502 START MY MZ

77 TO 82 89 90 93 TO 98 197 TO 199 201 TO 203 208 212 223 TO 230 233 TO 236 -

249 252 255 261 262 264 265 326 390 392 394 TO 407 409 TO 411 475 TO 477 -

490 TO 502 512 514 516 518 522 524 526 528 530 532 END MY MZ

489 END MY MZ

488 END MY MZ

199 START MY MZ

MEMBER TRUSS

241 TO 248 438 TO 449 534 TO 537

CUT OFF MODE SHAPE 50

DEFINE WIND LOAD

TYPE 1 WIND 1

<! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!

ASCE-7-2016:PARAMS 200.000 MPH 0.000 FT 5 3 2 0 0.000 FT 0.000 FT 0.000 FT 1 -

1 30.000 FT 10.000 FT 20.000 2.000 0.010 0 0 0 0 0 1.162 1.000 1.000 0.850 -

1.000 0 0 0 0 0.901 2.980 0.000

!> END GENERATED DATA BLOCK

INT 240.815 240.815 243.939 246.884 249.67 252.317 254.837 257.245 259.55 -

261.762 263.888 265.936 267.911 269.82 271.667 HEIG 0 15 16.154 17.308 -

18.462 19.615 20.769 21.923 23.077 24.231 25.385 26.538 27.692 28.846 30

DEFINE REFERENCE LOADS

LOAD R1 LOADTYPE Mass  TITLE PESO SISMICO

SELFWEIGHT X 1.1 LIST ALL

SELFWEIGHT Z 1.1 LIST ALL

**CARGAS DE TUBERIAS

MEMBER LOAD

328 330 UNI GX 170

198 200 202 204 208 212 326 UNI GX 270

6 9 193 263 UNI GX 310

12 UNI GX 550

15 18 21 24 27 30 UNI GX 800

328 330 UNI GZ 170

198 200 202 204 208 212 326 UNI GZ 270

6 9 193 263 UNI GZ 310

12 UNI GZ 550

15 18 21 24 27 30 UNI GZ 800

**CARGAS DE BANDEJAS

327 329 UNI GX 370

197 199 201 203 255 390 TO 395 406 UNI GX 270

57 60 377 378 389 408 UNI GX 250

36 450 UNI GX 350

39 42 45 48 51 54 343 364 TO 368 451 TO 456 477 498 TO 502 UNI GX 400

327 329 UNI GZ 370

197 199 201 203 255 390 TO 395 406 UNI GZ 270

57 60 377 378 389 408 UNI GZ 250

36 450 UNI GZ 350

39 42 45 48 51 54 343 364 TO 368 451 TO 456 477 498 TO 502 UNI GZ 400

END DEFINE REFERENCE LOADS

LOAD 1 LOAD TYPE DEAD TITLE DEAD LOADS (D)

SELFWEIGHT Y -1.1 LIST ALL

LOAD 2 LOADTYPE None  TITLE LOAD TYPE OPERATION (OP)

**CARGAS DE TUBERIAS

MEMBER LOAD

328 330 UNI GY -170

198 200 202 204 208 212 326 UNI GY -270

6 9 193 263 UNI GY -310

12 UNI GY -550

15 18 21 24 27 30 UNI GY -800

**CARGAS DE BANDEJAS

327 329 UNI GY -370

197 199 201 255 390 TO 395 406 UNI GY -270

57 60 377 378 389 408 UNI GY -250

36 450 UNI GY -350

39 42 45 48 51 54 343 364 TO 368 451 TO 456 477 498 TO 502 UNI GY -400

LOAD 3 LOAD TYPE HIDROSTATIC TEST LOAD (F)

**CARGAS DE TUBERIAS

MEMBER LOAD

328 330 UNI GY -170

198 200 202 204 208 212 326 UNI GY -270

6 9 193 263 UNI GY -310

12 UNI GY -550

15 18 21 24 27 30 UNI GY -800

**CARGAS DE BANDEJAS

LOAD 4 LOAD TYPE LIVE TITLE LIVE LOAD (L)

LOAD 5 LOADTYPE Temperature  TITLE THERMAL LOADS ON STRUCTURE (TST)

TEMPERATURE LOAD

4 TO 30 34 TO 62 65 TO 68 75 TO 104 111 TO 117 119 121 TO 123 125 127 TO 133 -

135 138 TO 141 143 147 149 150 161 162 165 166 169 170 173 TO 182 193 197 -

198 TO 204 208 212 223 TO 230 233 TO 249 251 252 254 255 261 TO 265 -

326 TO 332 334 336 TO 338 343 364 TO 368 377 TO 411 424 TO 469 473 TO 502 -

511 TO 537 TEMP 23.5

LOAD 6 LOADTYPE None  TITLE TITLE PIPES FRICTION (TT)

**CARGAS DE TUBERIAS

MEMBER LOAD

328 330 UNI GX 17

198 200 202 204 208 212 326 UNI GX 27

6 9 193 263 UNI GX 31

12 UNI GX 55

15 18 21 24 27 30 UNI GX 80

**CARGAS DE BANDEJAS

327 329 UNI GX 37

**CARGAS DE TUBERIAS Y BANDEJAS Z

6 9 12 15 18 21 24 27 30 193 198 200 202 204 208 212 263 326 TO 330 UNI GZ 80

LOAD 7 LOADTYPE None  TITLE ANCHORAGE (TS)

LOAD 8 LOADTYPE Wind  TITLE WIND DIRECTION X (WX)

WIND LOAD X 1 TYPE 1 XR -100 300 YR -100 300 ZR -100 300 OPEN

LOAD 9 LOADTYPE Wind  TITLE WIND DIRECTION -X (-WX)

WIND LOAD -X -1 TYPE 1 XR -100 300 YR -100 300 ZR -100 300 OPEN

LOAD 10 LOADTYPE Wind  TITLE WIND DIRECTION Z (WZ)

WIND LOAD Z 1 TYPE 1 XR -100 300 YR -100 300 ZR -100 300 OPEN

MEMBER LOAD

*Viento sobre las tuberias

15 18 21 24 27 CON GZ 1053 4.75

12 30 CON GZ 526 4.75

198 202 326 CON GZ 351 4.75

JOINT LOAD

129 136 140 154 FZ 351

*Viento sobre las bandejas

MEMBER LOAD

36 39 42 45 48 51 343 364 TO 368 450 TO 455 477 498 TO 502 CON GZ 1504 4.75

36 54 450 456 CON GZ 752 4.75

197 201 255 390 392 406 CON GZ 1002 4.75

JOINT LOAD

204 206 226 227 FZ 1002

LOAD 11 LOADTYPE Wind  TITLE WIND DIRECTION -Z (-WZ)

WIND LOAD -Z -1 TYPE 1 XR -100 300 YR -100 300 ZR -100 300 OPEN

MEMBER LOAD

*Viento sobre las tuberias

15 18 21 24 27 CON GZ -1053 4.75

12 30 CON GZ -526 4.75

198 202 326 CON GZ -351 4.75

JOINT LOAD

129 136 140 154 FZ -351

*Viento sobre las bandejas

MEMBER LOAD

36 39 42 45 48 51 343 364 TO 368 450 TO 455 477 498 TO 502 CON GZ -1504 4.75

36 54 450 456 CON GZ -752 4.75

197 201 255 390 392 406 CON GZ -1002 4.75

JOINT LOAD

204 206 226 227 FZ -1002

LOAD 12 LOADTYPE None  TITLE SEISMIC LOAD DIR X (EX)

SPECTRUM CQC X 1.34 ACC SCALE 32.2 DAMP 0.05 LIN DOMINANT 0

0 0.008; 0.01 0.009; 0.02 0.01; 0.03 0.01; 0.04 0.011; 0.05 0.012; 0.06 0.013;

0.07 0.014; 0.08 0.015; 0.09 0.016; 0.1 0.017; 0.11 0.018; 0.12 0.019;

0.13 0.019; 0.14 0.019; 0.15 0.019; 0.16 0.019; 0.17 0.019; 0.18 0.019;

0.19 0.019; 0.2 0.019; 0.21 0.019; 0.22 0.019; 0.23 0.019; 0.24 0.019;

0.25 0.019; 0.26 0.019; 0.27 0.019; 0.28 0.019; 0.29 0.019; 0.3 0.019;

0.31 0.019; 0.32 0.019; 0.33 0.019; 0.34 0.019; 0.35 0.019; 0.36 0.019;

0.37 0.019; 0.38 0.019; 0.39 0.019; 0.4 0.019; 0.41 0.019; 0.42 0.019;

0.43 0.019; 0.44 0.019; 0.45 0.019; 0.46 0.019; 0.47 0.019; 0.48 0.019;

0.49 0.019; 0.5 0.019; 0.51 0.019; 0.52 0.019; 0.53 0.019; 0.54 0.019;

0.55 0.019; 0.56 0.019; 0.57 0.019; 0.58 0.019; 0.59 0.019; 0.6 0.019;

0.61 0.019; 0.62 0.019; 0.63 0.019; 0.64 0.019; 0.65 0.019; 0.66 0.019;

0.67 0.018; 0.68 0.018; 0.69 0.018; 0.7 0.018; 0.71 0.017; 0.72 0.017;

0.73 0.017; 0.74 0.017; 0.75 0.016; 0.76 0.016; 0.77 0.016; 0.78 0.016;

0.79 0.016; 0.8 0.015; 0.81 0.015; 0.82 0.015; 0.83 0.015; 0.84 0.015;

0.85 0.014; 0.86 0.014; 0.87 0.014; 0.88 0.014; 0.89 0.014; 0.9 0.014;

0.91 0.014; 0.92 0.013; 0.93 0.013; 0.94 0.013; 0.95 0.013; 0.96 0.013;

0.97 0.013; 0.98 0.013; 0.99 0.012; 1 0.012; 1.01 0.012; 1.02 0.012; 1.03 0.012;

1.04 0.012; 1.05 0.012; 1.06 0.012; 1.07 0.012; 1.08 0.011; 1.09 0.011;

1.1 0.011; 1.11 0.011; 1.12 0.011; 1.13 0.011; 1.14 0.011; 1.15 0.011;

1.16 0.011; 1.17 0.011; 1.18 0.01; 1.19 0.01; 1.2 0.01; 1.21 0.01; 1.22 0.01;

1.23 0.01; 1.24 0.01; 1.25 0.01; 1.26 0.01; 1.27 0.01; 1.28 0.01; 1.29 0.01;

1.3 0.009; 1.31 0.009; 1.32 0.009; 1.33 0.009; 1.34 0.009; 1.35 0.009;

1.36 0.009; 1.37 0.009; 1.38 0.009; 1.39 0.009; 1.4 0.009; 1.41 0.009;

1.42 0.009; 1.43 0.009; 1.44 0.009; 1.45 0.008; 1.46 0.008; 1.47 0.008;

1.48 0.008; 1.49 0.008; 1.5 0.008; 1.51 0.008; 1.52 0.008; 1.53 0.008;

1.54 0.008; 1.55 0.008; 1.56 0.008; 1.57 0.008; 1.58 0.008; 1.59 0.008;

1.6 0.008; 1.61 0.008; 1.62 0.008; 1.63 0.008; 1.64 0.008; 1.65 0.007;

1.66 0.007; 1.67 0.007; 1.68 0.007; 1.69 0.007; 1.7 0.007; 1.71 0.007;

1.72 0.007; 1.73 0.007; 1.74 0.007; 1.75 0.007; 1.76 0.007; 1.77 0.007;

1.78 0.007; 1.79 0.007; 1.8 0.007; 1.81 0.007; 1.82 0.007; 1.83 0.007;

1.84 0.007; 1.85 0.007; 1.86 0.007; 1.87 0.007; 1.88 0.007; 1.89 0.007;

1.9 0.006; 1.91 0.006; 1.92 0.006; 1.93 0.006; 1.94 0.006; 1.95 0.006;

1.96 0.006; 1.97 0.006; 1.98 0.006; 1.99 0.006; 2 0.006; 2.01 0.006; 2.02 0.006;

2.03 0.006; 2.04 0.006; 2.05 0.006; 2.06 0.006; 2.07 0.006; 2.08 0.006;

2.09 0.006; 2.1 0.006; 2.11 0.006; 2.12 0.006; 2.13 0.006; 2.14 0.006;

2.15 0.006; 2.16 0.006; 2.17 0.006; 2.18 0.006; 2.19 0.006; 2.2 0.006;

2.21 0.006; 2.22 0.006; 2.23 0.006; 2.24 0.005; 2.25 0.005; 2.26 0.005;

2.27 0.005; 2.28 0.005; 2.29 0.005; 2.3 0.005; 2.31 0.005; 2.32 0.005;

2.33 0.005; 2.34 0.005; 2.35 0.005; 2.36 0.005; 2.37 0.005; 2.38 0.005;

2.39 0.005; 2.4 0.005; 2.41 0.005; 2.42 0.005; 2.43 0.005; 2.44 0.005;

2.45 0.005; 2.46 0.005; 2.47 0.005; 2.48 0.005; 2.49 0.005; 2.5 0.005;

2.51 0.005; 2.52 0.005; 2.53 0.005; 2.54 0.005; 2.55 0.005; 2.56 0.005;

2.57 0.005; 2.58 0.005; 2.59 0.005; 2.6 0.005; 2.61 0.005; 2.62 0.005;

2.63 0.005; 2.64 0.005; 2.65 0.005; 2.66 0.005; 2.67 0.005; 2.68 0.005;

2.69 0.005; 2.7 0.005; 2.71 0.005; 2.72 0.005; 2.73 0.005; 2.74 0.004;

2.75 0.004; 2.76 0.004; 2.77 0.004; 2.78 0.004; 2.79 0.004; 2.8 0.004;

2.81 0.004; 2.82 0.004; 2.83 0.004; 2.84 0.004; 2.85 0.004; 2.86 0.004;

2.87 0.004; 2.88 0.004; 2.89 0.004; 2.9 0.004; 2.91 0.004; 2.92 0.004;

2.93 0.004; 2.94 0.004; 2.95 0.004; 2.96 0.004; 2.97 0.004; 2.98 0.004;

2.99 0.004; 3 0.004; 3.01 0.004; 3.02 0.004; 3.03 0.004; 3.04 0.004; 3.05 0.004;

3.06 0.004; 3.07 0.004; 3.08 0.004; 3.09 0.004; 3.1 0.004; 3.11 0.004;

3.12 0.004; 3.13 0.004; 3.14 0.004; 3.15 0.004; 3.16 0.004; 3.17 0.004;

3.18 0.004; 3.19 0.004; 3.2 0.004; 3.21 0.004; 3.22 0.004; 3.23 0.004;

3.24 0.004; 3.25 0.004; 3.26 0.004; 3.27 0.004; 3.28 0.004; 3.29 0.004;

3.3 0.004; 3.31 0.004; 3.32 0.004; 3.33 0.004; 3.34 0.004; 3.35 0.004;

3.36 0.004; 3.37 0.004; 3.38 0.004; 3.39 0.004; 3.4 0.004; 3.41 0.004;

3.42 0.004; 3.43 0.004; 3.44 0.004; 3.45 0.004; 3.46 0.004; 3.47 0.004;

3.48 0.004; 3.49 0.004; 3.5 0.004; 3.51 0.004; 3.52 0.003; 3.53 0.003;

3.54 0.003; 3.55 0.003; 3.56 0.003; 3.57 0.003; 3.58 0.003; 3.59 0.003;

3.6 0.003; 3.61 0.003; 3.62 0.003; 3.63 0.003; 3.64 0.003; 3.65 0.003;

3.66 0.003; 3.67 0.003; 3.68 0.003; 3.69 0.003; 3.7 0.003; 3.71 0.003;

3.72 0.003; 3.73 0.003; 3.74 0.003; 3.75 0.003; 3.76 0.003; 3.77 0.003;

3.78 0.003; 3.79 0.003; 3.8 0.003; 3.81 0.003; 3.82 0.003; 3.83 0.003;

3.84 0.003; 3.85 0.003; 3.86 0.003; 3.87 0.003; 3.88 0.003; 3.89 0.003;

3.9 0.003; 3.91 0.003; 3.92 0.003; 3.93 0.003; 3.94 0.003; 3.95 0.003;

3.96 0.003; 3.97 0.003; 3.98 0.003; 3.99 0.003; 4 0.003; 4.01 0.003; 4.02 0.003;

4.03 0.003; 4.04 0.003; 4.05 0.003; 4.06 0.003; 4.07 0.003; 4.08 0.003;

4.09 0.003; 4.1 0.003; 4.11 0.003; 4.12 0.003; 4.13 0.003; 4.14 0.003;

4.15 0.003; 4.16 0.003; 4.17 0.003; 4.18 0.003; 4.19 0.003; 4.2 0.003;

4.21 0.003; 4.22 0.003; 4.23 0.003; 4.24 0.003; 4.25 0.003; 4.26 0.003;

4.27 0.003; 4.28 0.003; 4.29 0.003; 4.3 0.003; 4.31 0.003; 4.32 0.003;

4.33 0.003; 4.34 0.003; 4.35 0.003; 4.36 0.003; 4.37 0.003; 4.38 0.003;

4.39 0.003; 4.4 0.003; 4.41 0.003; 4.42 0.003; 4.43 0.003; 4.44 0.003;

4.45 0.003; 4.46 0.003; 4.47 0.003; 4.48 0.003; 4.49 0.003; 4.5 0.003;

4.51 0.003; 4.52 0.003; 4.53 0.003; 4.54 0.003; 4.55 0.003; 4.56 0.003;

4.57 0.003; 4.58 0.003; 4.59 0.003; 4.6 0.003; 4.61 0.003; 4.62 0.003;

4.63 0.003; 4.64 0.003; 4.65 0.003; 4.66 0.003; 4.67 0.003; 4.68 0.003;

4.69 0.003; 4.7 0.003; 4.71 0.003; 4.72 0.003; 4.73 0.003; 4.74 0.003;

4.75 0.003; 4.76 0.003; 4.77 0.003; 4.78 0.003; 4.79 0.003; 4.8 0.003;

4.81 0.003; 4.82 0.003; 4.83 0.003; 4.84 0.003; 4.85 0.003; 4.86 0.003;

4.87 0.003; 4.88 0.003; 4.89 0.003; 4.9 0.003; 4.91 0.003; 4.92 0.003;

4.93 0.002; 4.94 0.002; 4.95 0.002; 4.96 0.002; 4.97 0.002; 4.98 0.002;

4.99 0.002;

LOAD 13 LOADTYPE None  TITLE SIESMIC LOAD DIR Z (EZ)

SPECTRUM CQC Z 1.26 ACC SCALE 32.2 DAMP 0.05 LIN DOMINANT 1 SAVE

0 0.01; 0.01 0.011; 0.02 0.012; 0.03 0.014; 0.04 0.015; 0.05 0.016; 0.06 0.017;

0.07 0.018; 0.08 0.019; 0.09 0.021; 0.1 0.022; 0.11 0.023; 0.12 0.024;

0.13 0.025; 0.14 0.025; 0.15 0.025; 0.16 0.025; 0.17 0.025; 0.18 0.025;

0.19 0.025; 0.2 0.025; 0.21 0.025; 0.22 0.025; 0.23 0.025; 0.24 0.025;

0.25 0.025; 0.26 0.025; 0.27 0.025; 0.28 0.025; 0.29 0.025; 0.3 0.025;

0.31 0.025; 0.32 0.025; 0.33 0.025; 0.34 0.025; 0.35 0.025; 0.36 0.025;

0.37 0.025; 0.38 0.025; 0.39 0.025; 0.4 0.025; 0.41 0.025; 0.42 0.025;

0.43 0.025; 0.44 0.025; 0.45 0.025; 0.46 0.025; 0.47 0.025; 0.48 0.025;

0.49 0.025; 0.5 0.025; 0.51 0.025; 0.52 0.025; 0.53 0.025; 0.54 0.025;

0.55 0.025; 0.56 0.025; 0.57 0.025; 0.58 0.025; 0.59 0.025; 0.6 0.025;

0.61 0.025; 0.62 0.025; 0.63 0.025; 0.64 0.025; 0.65 0.025; 0.66 0.024;

0.67 0.024; 0.68 0.024; 0.69 0.023; 0.7 0.023; 0.71 0.023; 0.72 0.022;

0.73 0.022; 0.74 0.022; 0.75 0.021; 0.76 0.021; 0.77 0.021; 0.78 0.021;

0.79 0.02; 0.8 0.02; 0.81 0.02; 0.82 0.02; 0.83 0.019; 0.84 0.019; 0.85 0.019;

0.86 0.019; 0.87 0.018; 0.88 0.018; 0.89 0.018; 0.9 0.018; 0.91 0.018;

0.92 0.017; 0.93 0.017; 0.94 0.017; 0.95 0.017; 0.96 0.017; 0.97 0.016;

0.98 0.016; 0.99 0.016; 1 0.016; 1.01 0.016; 1.02 0.016; 1.03 0.016; 1.04 0.015;

1.05 0.015; 1.06 0.015; 1.07 0.015; 1.08 0.015; 1.09 0.015; 1.1 0.015;

1.11 0.014; 1.12 0.014; 1.13 0.014; 1.14 0.014; 1.15 0.014; 1.16 0.014;

1.17 0.014; 1.18 0.014; 1.19 0.013; 1.2 0.013; 1.21 0.013; 1.22 0.013;

1.23 0.013; 1.24 0.013; 1.25 0.013; 1.26 0.013; 1.27 0.013; 1.28 0.013;

1.29 0.012; 1.3 0.012; 1.31 0.012; 1.32 0.012; 1.33 0.012; 1.34 0.012;

1.35 0.012; 1.36 0.012; 1.37 0.012; 1.38 0.012; 1.39 0.012; 1.4 0.011;

1.41 0.011; 1.42 0.011; 1.43 0.011; 1.44 0.011; 1.45 0.011; 1.46 0.011;

1.47 0.011; 1.48 0.011; 1.49 0.011; 1.5 0.011; 1.51 0.011; 1.52 0.011;

1.53 0.01; 1.54 0.01; 1.55 0.01; 1.56 0.01; 1.57 0.01; 1.58 0.01; 1.59 0.01;

1.6 0.01; 1.61 0.01; 1.62 0.01; 1.63 0.01; 1.64 0.01; 1.65 0.01; 1.66 0.01;

1.67 0.01; 1.68 0.01; 1.69 0.009; 1.7 0.009; 1.71 0.009; 1.72 0.009; 1.73 0.009;

1.74 0.009; 1.75 0.009; 1.76 0.009; 1.77 0.009; 1.78 0.009; 1.79 0.009;

1.8 0.009; 1.81 0.009; 1.82 0.009; 1.83 0.009; 1.84 0.009; 1.85 0.009;

1.86 0.009; 1.87 0.009; 1.88 0.009; 1.89 0.008; 1.9 0.008; 1.91 0.008;

1.92 0.008; 1.93 0.008; 1.94 0.008; 1.95 0.008; 1.96 0.008; 1.97 0.008;

1.98 0.008; 1.99 0.008; 2 0.008; 2.01 0.008; 2.02 0.008; 2.03 0.008; 2.04 0.008;

2.05 0.008; 2.06 0.008; 2.07 0.008; 2.08 0.008; 2.09 0.008; 2.1 0.008;

2.11 0.008; 2.12 0.008; 2.13 0.008; 2.14 0.007; 2.15 0.007; 2.16 0.007;

2.17 0.007; 2.18 0.007; 2.19 0.007; 2.2 0.007; 2.21 0.007; 2.22 0.007;

2.23 0.007; 2.24 0.007; 2.25 0.007; 2.26 0.007; 2.27 0.007; 2.28 0.007;

2.29 0.007; 2.3 0.007; 2.31 0.007; 2.32 0.007; 2.33 0.007; 2.34 0.007;

2.35 0.007; 2.36 0.007; 2.37 0.007; 2.38 0.007; 2.39 0.007; 2.4 0.007;

2.41 0.007; 2.42 0.007; 2.43 0.007; 2.44 0.007; 2.45 0.007; 2.46 0.007;

2.47 0.006; 2.48 0.006; 2.49 0.006; 2.5 0.006; 2.51 0.006; 2.52 0.006;

2.53 0.006; 2.54 0.006; 2.55 0.006; 2.56 0.006; 2.57 0.006; 2.58 0.006;

2.59 0.006; 2.6 0.006; 2.61 0.006; 2.62 0.006; 2.63 0.006; 2.64 0.006;

2.65 0.006; 2.66 0.006; 2.67 0.006; 2.68 0.006; 2.69 0.006; 2.7 0.006;

2.71 0.006; 2.72 0.006; 2.73 0.006; 2.74 0.006; 2.75 0.006; 2.76 0.006;

2.77 0.006; 2.78 0.006; 2.79 0.006; 2.8 0.006; 2.81 0.006; 2.82 0.006;

2.83 0.006; 2.84 0.006; 2.85 0.006; 2.86 0.006; 2.87 0.006; 2.88 0.006;

2.89 0.006; 2.9 0.006; 2.91 0.005; 2.92 0.005; 2.93 0.005; 2.94 0.005;

2.95 0.005; 2.96 0.005; 2.97 0.005; 2.98 0.005; 2.99 0.005; 3 0.005; 3.01 0.005;

3.02 0.005; 3.03 0.005; 3.04 0.005; 3.05 0.005; 3.06 0.005; 3.07 0.005;

3.08 0.005; 3.09 0.005; 3.1 0.005; 3.11 0.005; 3.12 0.005; 3.13 0.005;

3.14 0.005; 3.15 0.005; 3.16 0.005; 3.17 0.005; 3.18 0.005; 3.19 0.005;

3.2 0.005; 3.21 0.005; 3.22 0.005; 3.23 0.005; 3.24 0.005; 3.25 0.005;

3.26 0.005; 3.27 0.005; 3.28 0.005; 3.29 0.005; 3.3 0.005; 3.31 0.005;

3.32 0.005; 3.33 0.005; 3.34 0.005; 3.35 0.005; 3.36 0.005; 3.37 0.005;

3.38 0.005; 3.39 0.005; 3.4 0.005; 3.41 0.005; 3.42 0.005; 3.43 0.005;

3.44 0.005; 3.45 0.005; 3.46 0.005; 3.47 0.005; 3.48 0.005; 3.49 0.005;

3.5 0.005; 3.51 0.005; 3.52 0.005; 3.53 0.005; 3.54 0.005; 3.55 0.005;

3.56 0.004; 3.57 0.004; 3.58 0.004; 3.59 0.004; 3.6 0.004; 3.61 0.004;

3.62 0.004; 3.63 0.004; 3.64 0.004; 3.65 0.004; 3.66 0.004; 3.67 0.004;

3.68 0.004; 3.69 0.004; 3.7 0.004; 3.71 0.004; 3.72 0.004; 3.73 0.004;

3.74 0.004; 3.75 0.004; 3.76 0.004; 3.77 0.004; 3.78 0.004; 3.79 0.004;

3.8 0.004; 3.81 0.004; 3.82 0.004; 3.83 0.004; 3.84 0.004; 3.85 0.004;

3.86 0.004; 3.87 0.004; 3.88 0.004; 3.89 0.004; 3.9 0.004; 3.91 0.004;

3.92 0.004; 3.93 0.004; 3.94 0.004; 3.95 0.004; 3.96 0.004; 3.97 0.004;

3.98 0.004; 3.99 0.004; 4 0.004; 4.01 0.004; 4.02 0.004; 4.03 0.004; 4.04 0.004;

4.05 0.004; 4.06 0.004; 4.07 0.004; 4.08 0.004; 4.09 0.004; 4.1 0.004;

4.11 0.004; 4.12 0.004; 4.13 0.004; 4.14 0.004; 4.15 0.004; 4.16 0.004;

4.17 0.004; 4.18 0.004; 4.19 0.004; 4.2 0.004; 4.21 0.004; 4.22 0.004;

4.23 0.004; 4.24 0.004; 4.25 0.004; 4.26 0.004; 4.27 0.004; 4.28 0.004;

4.29 0.004; 4.3 0.004; 4.31 0.004; 4.32 0.004; 4.33 0.004; 4.34 0.004;

4.35 0.004; 4.36 0.004; 4.37 0.004; 4.38 0.004; 4.39 0.004; 4.4 0.004;

4.41 0.004; 4.42 0.004; 4.43 0.004; 4.44 0.004; 4.45 0.004; 4.46 0.004;

4.47 0.004; 4.48 0.004; 4.49 0.004; 4.5 0.004; 4.51 0.004; 4.52 0.004;

4.53 0.004; 4.54 0.004; 4.55 0.004; 4.56 0.004; 4.57 0.004; 4.58 0.003;

4.59 0.003; 4.6 0.003; 4.61 0.003; 4.62 0.003; 4.63 0.003; 4.64 0.003;

4.65 0.003; 4.66 0.003; 4.67 0.003; 4.68 0.003; 4.69 0.003; 4.7 0.003;

4.71 0.003; 4.72 0.003; 4.73 0.003; 4.74 0.003; 4.75 0.003; 4.76 0.003;

4.77 0.003; 4.78 0.003; 4.79 0.003; 4.8 0.003; 4.81 0.003; 4.82 0.003;

4.83 0.003; 4.84 0.003; 4.85 0.003; 4.86 0.003; 4.87 0.003; 4.88 0.003;

4.89 0.003; 4.9 0.003; 4.91 0.003; 4.92 0.003; 4.93 0.003; 4.94 0.003;

4.95 0.003; 4.96 0.003; 4.97 0.003; 4.98 0.003; 4.99 0.003;

LOAD 14 LOADTYPE None  TITLE SEISMIC LOAD DIR Y (EY)

REPEAT LOAD

1 -0.01 2 -0.01

LOAD 15 LOADTYPE None  TITLE WAVE LOAD Z (FAZ)

MEMBER LOAD

4 5 7 8 10 11 13 14 22 23 25 26 28 29 237 TO 240 UNI GZ 390 0 7

4 5 7 8 10 11 13 14 22 23 25 26 28 29 237 TO 240 CON GZ 623 7

LOAD 16 LOADTYPE None  TITLE WAVE LOAD X (FAX)

MEMBER LOAD

4 5 7 8 10 11 13 14 22 23 25 26 28 29 237 TO 240 UNI GX -390 0 7

4 5 7 8 10 11 13 14 22 23 25 26 28 29 237 TO 240 CON GX -623 7

LOAD 17 LOADTYPE None  TITLE FLOOD LOAD (FA)

************************************************************

**********************COMBINACIONES*************************

************************************************************

LOAD COMBINATION 200

1 1.0

LOAD COMB 201 D+OP

1 1.0 2 1.0

LOAD COMB 202 D+OP+L

1 1.0 2 1.0 4 1.0

LOAD COMB 203 D+OP+TST+TT+TS

1 1.0 2 1.0 5 1.0 6 1.0 7 1.0

LOAD COMB 204 D+OP+0.75(L+TST+TS+TT)

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 0.75 6 0.75 7 0.75

*

***************************************************************

LOAD COMB 205 D+OP+0.6WX

1 1.0 2 1.0 8 0.6

LOAD COMB 206 D+OP-0.6WX

1 1.0 2 1.0 9 0.6

*

LOAD COMB 207 D+OP+0.6WZ

1 1.0 2 1.0 10 0.6

LOAD COMB 208 D+OP-0.6WZ

1 1.0 2 1.0 11 0.6

*

***************************************************************

LOAD COMB 209 D+OP+0.75L+0.45WX

1 1.0 2 1.0 4 0.75 8 0.45

LOAD COMB 210 D+OP+0.75L-0.45WX

1 1.0 2 1.0 4 0.75 9 0.45

*

LOAD COMB 211 D+OP+0.75L+0.45WZ

1 1.0 2 1.0 4 1.75 10 0.45

LOAD COMB 212 D+OP+0.75L-0.45WZ

1 1.0 2 1.0 4 0.75 11 0.45

*

***************************************************************

LOAD COMB 213 D+OP+TST+TS+0.6WX

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 8 0.6

LOAD COMB 214 D+OP+TST+TS-0.6WX

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 9 0.6

*

LOAD COMB 215 D+OP+TST+TS+0.6WZ)

1 1.0 2 1.0 5 1.05 7 1.0 10 0.6

LOAD COMB 216 D+OP+TS+TST+TS-0.6WZ

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 11 0.6

*

***************************************************************

LOAD COMB 217 D+OP+0.75L+TST+TS+0.45WX

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 8 0.45

LOAD COMB 218 D+OP+0.75L+TST+TS-0.45WX

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 9 0.45

*

LOAD COMB 219 D+OP+0.75L+TST+TS+0.45WZ

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 10 0.45

LOAD COMB 220 D+OP+TS+0.75L+TST+TS-0.45WZ

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 11 0.45

*

***************************************************************

LOAD COMB 221 0.6(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.6WX

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 8 0.6

LOAD COMB 222 0.6(D+OP)+0.6(TST+TS)-0.6WX

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 9 0.6

*

LOAD COMB 223 0.6(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.6WZ

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 10 0.6

LOAD COMB 224 0.6(D+OP)+0.6(TST+TS)-0.6WZ

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 11 0.6

*

*********  COMBINACIONES PARA PRUEBA HIDROSTATICA  *********

LOAD COMB 225 D+F

1 1.0 3 1.0

LOAD COMB 226 D+F+0.50L

1 1.0 3 1.0 4 0.5

LOAD COMB 227 D+F+0.33(+WX)

1 1.0 3 1.0 8 0.33

LOAD COMB 228 D+F-0.33(+WX)

1 1.0 3 1.0 8 -0.33

LOAD COMB 229 D+F+0.33(-WX)

1 1.0 3 1.0 9 0.33

LOAD COMB 230 D+F-0.33(-WX)

1 1.0 3 1.0 9 -0.33

LOAD COMB 231 D+F+0.33(+WZ)

1 1.0 3 1.0 10 0.33

LOAD COMB 232 D+F-0.33(+WZ)

1 1.0 3 1.0 10 -0.33

LOAD COMB 233 D+F+0.33(-WZ)

1 1.0 3 1.0 11 0.33

LOAD COMB 234 D+F-0.33(-WZ)

1 1.0 3 1.0 11 -0.33

*

*

***************************************************************************************************

*********  COMBINACIONES CON CARGA SISMICA  *********

*

*** La fuerza sismica horizontal de acuerdo a ASCE 7-16  punto 12.4.2.1 es

*   Eh = RHO*Qe ;  RHO = 1.3

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************

LOAD COMB 235 D+OP+0.70*RHO(EX+0.30EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 0.91 13 0.273 14 0.7

LOAD COMB 236 D+OP+0.70*RHO(EX-0.30EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 0.91 13 -0.273 14 0.7

LOAD COMB 237 D+OP+0.70*RHO(-EX+0.30EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 -0.91 13 0.273 14 0.7

LOAD COMB 238 D+OP+0.70*RHO(-EX-0.30EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 -0.91 13 -0.273 14 0.7

*

LOAD COMB 239 D+OP+0.70*RHO(EX+0.30EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 0.91 13 0.273 14 -0.7

LOAD COMB 240 D+OP+0.70*RHO(EX-0.30EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 0.91 13 -0.273 14 -0.7

LOAD COMB 241 D+OP+0.70*RHO(-EX+0.30EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 -0.91 13 0.273 14 -0.7

LOAD COMB 242 D+OP+0.70*RHO(-EX-0.30EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 -0.91 13 -0.273 14 -0.7

*

***************************************************************

LOAD COMB 243 D+OP+0.70*RHO(0.30EX+EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 0.273 13 0.91 14 0.7

LOAD COMB 244 D+OP+0.70*RHO(0.30EX-EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 0.273 13 -0.91 14 0.7

LOAD COMB 245 D+OP+0.70*RHO(-0.30EX+EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 -0.273 13 0.91 14 0.7

LOAD COMB 246 D+OP+0.70*RHO(-0.30EX-EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 -0.273 13 -0.91 14 0.7

*

LOAD COMB 247 D+OP+0.70*RHO(0.30EX+EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 0.273 13 0.91 14 -0.7

LOAD COMB 248 D+OP+0.70*RHO(0.30EX-EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 0.273 13 -0.91 14 -0.7

LOAD COMB 249 D+OP+0.70*RHO(-0.30EX+EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 -0.273 13 0.91 14 -0.7

LOAD COMB 250 D+OP+0.70*RHO(-0.30EX-EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 12 -0.273 13 -0.91 14 -0.7

*

********************************************************************************

*

LOAD COMB 251 D+OP+0.75L+0.525*RHO(EX+0.30EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 0.682 13 0.205 14 0.525

LOAD COMB 252 D+OP+0.75L+0.525*RHO(EX-0.30EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 0.682 13 -0.205 14 0.525

LOAD COMB 253 D+OP+0.75L+0.525*RHO(-EX+0.30EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 -0.682 13 0.205 14 0.525

LOAD COMB 254 D+OP+0.75L+0.525*RHO(-EX-0.30EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 -0.682 13 -0.205 14 0.525

*

LOAD COMB 255 D+OP+0.75L+0.525*RHO(EX+0.30EZ)-EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 0.682 13 0.205 14 -0.525

LOAD COMB 256 D+OP+0.75L+0.525*RHO(EX-0.30EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 0.682 13 -0.205 14 -0.525

LOAD COMB 257 D+OP+0.75L+0.525*RHO(-EX+0.30EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 -0.682 13 0.205 14 -0.525

LOAD COMB 258 D+OP+0.75L+0.525*RHO(-EX-0.30EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 -0.682 13 -0.205 14 -0.525

*

***************************************************************

LOAD COMB 259 D+OP+0.75L+0.525*RHO(0.30EX+EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 0.205 13 0.682 14 0.525

LOAD COMB 260 D+OP+0.75L+0.525*RHO(0.30EX-EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 0.205 13 -0.682 14 0.525

LOAD COMB 261 D+OP+0.75L+0.525*RHO(-0.30EX+EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 -0.205 13 0.682 14 0.525

LOAD COMB 262 D+OP+0.75L+0.525*RHO(-0.30EX-EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 -0.205 13 -0.682 14 0.525

*

LOAD COMB 263 D+OP+0.75L+0.525*RHO(0.30EX+EZ-0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 0.205 13 0.682 14 -0.525

LOAD COMB 264 D+OP+0.75L+0.525*RHO(0.30EX-EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 0.205 13 -0.682 14 -0.525

LOAD COMB 265 D+OP+0.75L+0.525*RHO(-0.30EX+EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 -0.205 13 0.682 14 -0.525

LOAD COMB 266 D+OP+0.75L+0.525*RHO(-0.30EX-EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 12 -0.205 13 -0.682 14 -0.525

*

********************************************************************************

*

LOAD COMB 267 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(EX+0.30EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 0.682 13 0.205 14 0.525

LOAD COMB 268 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(EX-0.30EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 0.682 13 -0.205 14 0.525

LOAD COMB 269 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(-EX+0.30EZ)+0.525EV)

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 -0.682 13 0.205 14 0.525

LOAD COMB 270 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(-EX-0.30EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 -0.682 13 -0.205 14 0.525

*

LOAD COMB 271 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(0.30EX+EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 0.205 13 0.682 14 0.525

LOAD COMB 272 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(0.30EX-EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 0.205 13 -0.682 14 0.525

LOAD COMB 273 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(-0.30EX+EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 -0.205 13 0.682 14 0.525

LOAD COMB 274 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(-0.30EX-EZ)+0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 -0.205 13 -0.682 14 0.525

*

***************************************************************

LOAD COMB 275 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(EX+0.30EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 0.682 13 0.205 14 -0.525

LOAD COMB 276 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(EX-0.30EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 0.682 13 -0.205 14 -0.525

LOAD COMB 277 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(-EX+0.30EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 -0.682 13 0.205 14 -0.525

LOAD COMB 278 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(-EX-0.30EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 -0.682 13 -0.205 14 -0.525

*

LOAD COMB 279 D+OP+TST+TS+0.52*RHO(0.30EX+EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 0.205 13 0.682 14 -0.525

LOAD COMB 280 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(0.30EX-EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 0.205 13 -0.682 14 -0.525

LOAD COMB 281 D+OP+TST+TS+0.525+RHO(-0.30EX+EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 -0.205 13 0.682 14 -0.525

LOAD COMB 282 D+OP+TST+TS+0.525*RHO(-0.30EX-EZ)-0.525EV

1 1.0 2 1.0 5 1.0 7 1.0 12 -0.205 13 -0.682 14 -0.525

*

***************************************************************************************************

*

LOAD COMB 283 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(EX+0.30EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 0.91 13 0.273 14 0.7

LOAD COMB 284 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(EX-0.30EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 0.91 13 -0.273 14 0.7

LOAD COMB 285 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(-EX+0.30EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 -0.91 13 0.273 14 0.7

LOAD COMB 286 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(-EX-0.30EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 -0.91 13 -0.273 14 0.7

*

LOAD COMB 287 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(0.30EX+EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 0.273 13 0.91 14 0.7

LOAD COMB 288 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(0.30EX-EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 0.273 13 -0.91 14 0.7

LOAD COMB 289 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(-0.30EX+EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 -0.273 13 0.91 14 0.7

LOAD COMB 290 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(-0.30EX-EZ)+0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 -0.273 13 -0.91 14 0.7

*

***************************************************************

LOAD COMB 291 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(EX+0.30EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 0.91 13 0.273 14 -0.7

LOAD COMB 292 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(EX-0.30EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 0.91 13 -0.273 14 -0.7

LOAD COMB 293 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(-EX+0.30E)Z-0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 -0.91 13 0.273 14 -0.7

LOAD COMB 294 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(-EX-0.30EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 -0.91 13 -0.273 14 -0.7

*

LOAD COMB 295 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(0.30EX+EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 0.273 13 0.91 14 -0.7

LOAD COMB 296 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(0.30EX-EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 0.273 13 -0.91 14 -0.7

LOAD COMB 297 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(-0.30EX+EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 -0.273 13 0.91 14 -0.7

LOAD COMB 298 D+OP+0.75L+TST+TS+0.70*RHO(-0.30EX-EZ)-0.7EV

1 1.0 2 1.0 4 0.75 5 1.0 7 1.0 12 -0.273 13 -0.91 14 -0.7

*

***************************************************************************************************

*

LOAD COMB 299 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(EX+0.30EZ)+0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 0.91 13 0.273 14 0.7

LOAD COMB 300 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(EX-0.30EZ)+0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 0.91 13 -0.273 14 0.7

LOAD COMB 301 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(-EX+0.30EZ)+0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 -0.91 13 0.273 14 0.7

LOAD COMB 302 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(-EX-0.30EZ)+0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 -0.91 13 -0.273 14 0.7

*

LOAD COMB 303 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(0.30EX+EZ)0.7+EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 0.273 13 0.91 14 0.7

LOAD COMB 304 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(0.30EX-EZ)+0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 0.273 13 -0.91 14 0.7

LOAD COMB 305 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(-0.30EX+EZ)+0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 -0.273 13 0.91 14 0.7

LOAD COMB 306 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(-0.30EX-EZ)+0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 -0.273 13 -0.91 14 0.7

*

***************************************************************

LOAD COMB 307 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(EX+0.30EZ)-0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 0.91 13 0.273 14 -0.7

LOAD COMB 308 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(EX-0.30EZ)-0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 0.91 13 -0.273 14 -0.7

LOAD COMB 309 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(-EX+0.30EZ)-0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 -0.91 13 0.273 14 -0.7

LOAD COMB 310 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(-EX-0.30EZ)-0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 -0.91 13 -0.273 14 -0.7

*

LOAD COMB 311 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(0.30EX+EZ)-0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 0.273 13 0.91 14 -0.7

LOAD COMB 312 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(0.30EX-EZ)-0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 0.273 13 -0.91 14 -0.7

LOAD COMB 313 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(-0.30EX+EZ)-0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 -0.273 13 0.91 14 -0.7

LOAD COMB 314 0.60(D+OP)+0.6(TST+TS)+0.70*RHO(-0.30EX-EZ)-0.7EV

1 0.6 2 0.6 5 0.6 7 0.6 12 -0.273 13 -0.91 14 -0.7

*******************************************************

***********COMBINACIONES DE CARGA PARA OLAS************

*******************************************************

LOAD COMB 315 D+0.6(-WX)+1.5FAX

1 1.0 9 0.6 16 1.5

LOAD COMB 316 D+0.6WZ+1.5FAZ

1 1.0 10 0.6 15 1.5

LOAD COMB 317 D+FA

1 1.0 17 1.0

LOAD COMB 318 0.6D+0.6(-WX)+1.5FAX

1 0.6 9 0.6 16 1.5

LOAD COMB 319 01.6D+0.6WZ+1.5FAZ

1 0.6 10 0.6 15 1.5

*

******************************************************************************

**  COMBINACIONES EN ESTADOS LIMITES ULTIMOS PARA EL DISE?O DE ESTRUCTURAS

**                          Y FUNDACIONES

*******************************************************************************

*

LOAD COMB 1201 1.4(D+OP)

1 1.4 2 1.4

LOAD COMB 1202 1.4(D+OP)+1.4(TST+TT+TS)

1 1.4 2 1.4 5 1.4 6 1.4

LOAD COMB 1203 1.2(D+OP)+1.6L

1 1.4 2 1.4 4 1.6

*

***************************************************************

LOAD COMB 1204 1.2(D+OP)+1.6L+1.2(TST+TT+TS)

1 1.2 2 1.2 4 1.6 5 1.2 6 1.2

LOAD COMB 1205 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TT+TS)

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 6 1.2

*

***************************************************************

LOAD COMB 1206 1.2(D+OP)+0.5WX

1 1.4 2 1.4 8 0.5

LOAD COMB 1207 1.2(D+OP)-0.5WX

1 1.4 2 1.4 9 0.5

LOAD COMB 1208 1.2(D+OP)+0.5WZ

1 1.4 2 1.4 10 0.5

LOAD COMB 1209 1.2(D+OP)-0.5WZ

1 1.4 2 1.4 11 0.5

*

***************************************************************

LOAD COMB 1210 1.2(D+OP)+L+WX

1 1.2 2 1.2 4 1.0 8 1.0

*

LOAD COMB 1211 1.2(D+OP)+L-WX

1 1.2 2 1.2 4 1.0 9 1.0

*

LOAD COMB 1212 1.2(D+OP)+L+WZ

1 1.2 2 1.2 4 1.0 10 1.0

*

LOAD COMB 1213 1.2(D+OP)+L-WZ

1 1.2 2 1.2 4 1.0 11 1.0

*

***************************************************************

LOAD COMB 1214 0.9(D+OP)+WX

1 0.9 2 0.9 8 1.0

LOAD COMB 1215 0.9(D+OP)-WX

1 0.9 2 0.9 9 1.0

LOAD COMB 1216 0.9(D+OP)+WZ

1 0.9 2 0.9 10 1.0

LOAD COMB 1217 0.9(D+OP)-WZ

1 0.9 2 0.9 11 1.0

*

***************************************************************

LOAD COMB 1218 1.2(D+OP)+1.2(TST+TS)+0.5WX

1 1.2 2 1.2 5 1.2 7 1.2 8 0.5

LOAD COMB 1219 1.2(D+OP)+1.2(TST+TS)-0.5WX

1 1.2 2 1.2 5 1.2 7 1.2 9 0.5

*

LOAD COMB 1220 1.2(D+OP)+1.2(TST+TS)+0.5WZ

1 1.2 2 1.2 5 1.2 7 1.2 10 0.5

LOAD COMB 1221 1.2(D+OP)+1.2(TST+TS)-0.5WZ

1 1.2 2 1.2 5 1.2 7 1.2 11 0.5

*

***************************************************************

LOAD COMB 1222 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+WX

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 8 1.0

LOAD COMB 1223 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)-WX

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 9 1.0

*

LOAD COMB 1224 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+WZ

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 10 1.0

LOAD COMB 1225 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)-WZ

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 11 1.0

*

***************************************************************

LOAD COMB 1226 0.9(D+OP)+TST+TS+WX

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 8 1.0

LOAD COMB 1227 0.9(D+OP)+TST+TS-WX

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 9 1.0

*

LOAD COMB 1228 0.9(D+OP)+TST+TS+WZ

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 10 1.0

LOAD COMB 1229 0.9(D+OP)+TST+TS-WZ

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 11 1.0

*

***************************************************************

*********  COMBINACIONES PARA PRUEBA HIDROSTATICA  *********

***************************************************************

LOAD COMB 1230 1.4(D+F)

1 1.4 3 1.4

LOAD COMB 1231 1.2(D+F)+0.50*1.6L

1 1.2 3 1.2 4 0.8

LOAD COMB 1232 1.2(D+F)+0.43(+WX)

1 1.2 3 1.2 8 0.43

LOAD COMB 1233 1.2(D+F)-0.43(+WX)

1 1.2 3 1.2 8 -0.43

LOAD COMB 1234 1.2(D+F)+0.43(-WX)

1 1.2 3 1.2 9 0.43

LOAD COMB 1235 1.2(D+F)-0.43(-WX)

1 1.2 3 1.2 9 -0.43

LOAD COMB 1236 1.2(D+F)+0.43(+WZ)

1 1.2 3 1.2 10 0.43

LOAD COMB 1237 1.2(D+F)-0.43(+WZ)

1 1.2 3 1.2 10 -0.43

LOAD COMB 1238 1.2(D+F)+0.43(-WZ)

1 1.2 3 1.2 11 0.43

LOAD COMB 1239 1.2(D+F)-0.43(-WZ)

1 1.2 3 1.2 11 -0.43

**

****************************************************************************************************

**********  COMBINACIONES CON CARGA SISMICA  *********

**

**** La fuerza sismica horizontal de acuerdo a ASCE 7-16  punto 12.4.2.1 es

**   Eh = RHO*Qe ;  RHO = 1.3

****************************************************************************************************

****************************************************************************************************

**

LOAD COMB 1240 1.2(D+OP)+L+RHO(EX+0.30EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 1.3 13 0.39 14 1.0

LOAD COMB 1241 1.2(D+OP)+L+RHO(EX-0.30EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 1.3 13 -0.39 14 1.0

LOAD COMB 1242 1.2(D+OP)+L+RHO(-EX+0.30EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 -1.3 13 0.39 14 1.0

LOAD COMB 1243 1.2(D+OP)+L+RHO(-EX-0.30EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 -1.3 13 -0.39 14 1.0

*

LOAD COMB 1244 1.2(D+OP)+L+RHO(EX+0.30EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 1.3 13 0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1245 1.2(D+OP)+L+RHO(EX-0.30EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 1.3 13 -0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1246 1.2(D+OP)+L+RHO(-EX+0.30EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 -1.3 13 0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1247 1.2(D+OP)+L+RHO(-EX-0.30EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 -1.3 13 -0.39 14 -1.0

*

***************************************************************

LOAD COMB 1248 1.2(D+OP)+L+RHO(0.30EX+EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 0.39 13 1.3 14 1.0

LOAD COMB 1249 1.2(D+OP)+L+RHO(0.30EX-EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 0.39 13 -1.3 14 1.0

LOAD COMB 1250 1.2(D+OP)+L+RHO(-0.30EX+EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 -0.39 13 1.3 14 1.0

LOAD COMB 1251 1.2(D+OP)+L+RHO(-0.30EX-EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 -0.39 13 -1.3 14 1.0

*

LOAD COMB 1252 1.2(D+OP)+L+RHO(0.30EX+EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 0.39 13 1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1253 1.2(D+OP)+L+RHO(0.30EX-EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 0.39 13 -1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1254 1.2(D+OP)+L+RHO(-0.30EX+EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 -0.39 13 1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1255 1.2(D+OP)+L+RHO(-0.30EX-EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 12 -0.39 13 -1.3 14 -1.0

*

***************************************************************************************************

*

LOAD COMB 1256 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(EX+0.30EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 1.3 13 0.39 14 1.0

LOAD COMB 1257 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(EX-0.30EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 1.3 13 -0.39 14 1.0

LOAD COMB 1258 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-EX+0.30EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 -1.3 13 0.39 14 1.0

LOAD COMB 1259 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-EX-0.30EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 -1.3 13 -0.39 14 1.0

*

LOAD COMB 1260 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(EX+0.30EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 1.3 13 0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1261 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(EX-0.30EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 1.3 13 -0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1262 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-EX+0.30EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 -1.3 13 0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1263 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-EX-0.30EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 -1.3 13 -0.39 14 -1.0

*

***************************************************************

LOAD COMB 1264 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(0.30EX+EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 0.39 13 1.3 14 1.0

LOAD COMB 1265 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(0.30EX-EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 0.39 13 -1.3 14 1.0

LOAD COMB 1266 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-0.30EX+EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 -0.39 13 1.3 14 1.0

LOAD COMB 1267 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-0.30EX-EZ)+EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 -0.39 13 -1.3 14 1.0

*

LOAD COMB 1268 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(0.30EX+EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 0.39 13 1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1269 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(0.30EX-EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 0.39 13 -1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1270 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-0.30EX+EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 -0.39 13 1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1271 1.2(D+OP)+L+1.2(TST+TS)+RHO(-0.30EX-EZ)-EV

1 1.2 2 1.2 4 1.0 5 1.2 7 1.2 12 -0.39 13 -1.3 14 -1.0

*

***************************************************************************************************

*

LOAD COMB 1272 0.9(D+OP)+RHO(EX+0.30EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 12 1.3 13 0.39 14 1.0

LOAD COMB 1273 0.9(D+OP)+RHO(EX-0.30EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 12 1.3 13 -0.39 14 1.0

LOAD COMB 1274 0.9(D+OP)+RHO(-EX+0.30EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 12 -1.3 13 0.39 14 1.0

LOAD COMB 1275 0.9(D+OP)+RHO(-EX-0.30EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 12 -1.3 13 -0.39 14 1.0

*

LOAD COMB 1276 0.9(D+OP)+RHO(EX+0.30EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 12 1.3 13 0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1277 0.9(D+OP)+RHO(EX-0.30EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 12 1.3 13 -0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1278 0.9(D+OP)+RHO(-EX+0.30EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 12 -1.3 13 0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1279 0.9(D+OP)+RHO(-EX-0.30EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 12 -1.3 13 -0.39 14 -1.0

*

***************************************************************

LOAD COMB 1280 0.9(D+OP)+RHO(0.30EX+EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 12 0.39 13 1.3 14 1.0

LOAD COMB 1281 0.9(D+OP)+RHO(0.30EX-EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 12 0.39 13 -1.3 14 1.0

LOAD COMB 1282 0.9(D+OP)+RHO(-0.30EX+EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 12 -0.39 13 1.3 14 1.0

LOAD COMB 1283 0.9(D+OP)+RHO(-0.30EX-EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 12 -0.39 13 -1.3 14 1.0

*

LOAD COMB 1284 0.9(D+OP)+RHO(0.30EX+EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 12 0.39 13 1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1285 0.9(D+OP)+RHO(0.30EX-EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 12 0.39 13 -1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1286 0.9(D+OP)+RHO(-0.30EX+EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 12 -0.39 13 1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1287 0.9(D+OP)+RHO(-0.30EX-EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 12 -0.39 13 -1.3 14 -1.0

*

***************************************************************************************************

*

LOAD COMB 1288 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(EX+0.30EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 1.3 13 0.39 14 1.0

LOAD COMB 1289 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(EX-0.30EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 1.3 13 -0.39 14 1.0

LOAD COMB 1290 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-EX+0.30EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 -1.3 13 0.39 14 1.0

LOAD COMB 1291 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-EX-0.30EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 -1.3 13 -0.39 14 1.0

*

LOAD COMB 1292 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(EX+0.30EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 1.3 13 0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1293 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(EX-0.30EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 1.3 13 -0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1294 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-EX+0.30EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 -1.3 13 0.39 14 -1.0

LOAD COMB 1295 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-EX-0.30EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 -1.3 13 -0.39 14 -1.0

*

***************************************************************

LOAD COMB 1296 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(0.30EX+EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 0.39 13 1.3 14 1.0

LOAD COMB 1297 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(0.30EX-EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 0.39 13 -1.3 14 1.0

LOAD COMB 1298 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-0.30EX+EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 -0.39 13 1.3 14 1.0

LOAD COMB 1299 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-0.30EX-EZ)+EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 -0.39 13 -1.3 14 1.0

*

LOAD COMB 1300 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(0.30EX+EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 0.39 13 1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1301 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(0.30EX-EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 0.39 13 -1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1302 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-0.30EX+EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 -0.39 13 1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1303 0.9(D+OP)+TST+TS+RHO(-0.30EX-EZ)-EV

1 0.9 2 0.9 5 1.0 7 1.0 12 -0.39 13 -1.3 14 -1.0

LOAD COMB 1304 0.9(D+OP)+1.0(-WX)+2.0FAX

1 0.9 9 1.0 16 2.0

LOAD COMB 1305 0.9(D+OP)+1.0WZ+2.0FAZ

1 0.9 10 1.0 15 2.0

LOAD COMB 1306 1.2(D+OP)+1.0(-WX)+2.0FAX

1 1.2 9 1.0 16 2.0

LOAD COMB 1307 1.2(D+OP)+1.0WZ+2.0FAZ

1 1.2 10 1.0 15 2.0

****************************************************************************

*****COMBINACIONES DE CARGA PARA VERIFICAR DESPLAZAMIENTOS POR VIENTO*******

****************************************************************************

LOAD COMB 1401 D+OP+TST+TS+0.5L+0.70*0.6WX

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 8 0.42

LOAD COMB 1402 D+OP+TST+TS+0.5L-0.70*0.6WX

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 9 0.42

LOAD COMB 1403 D+OP+TST+TS+0.5L+0.70*0.6WZ

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 10 0.42

LOAD COMB 1404 D+OP+TST+TS+0.5L-0.70*0.6WZ

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 11 0.42

******************************************************************************

****COMBINACIONES PARA VERIFICACION DE DESPLAZAMIENTOS BAJO CARGAS SISMICAS***

******************************************************************************

**** Los valores de Cd dependen del sistema estructural (tabla 15.4-1 ASCE 7),

***  por lo que es necesario calcular el siguiente factor para cada direccion

***    Factor = Cd / I         **

********************************************************************************

*****************************************************************

***** CDx= 3.25; I= 1.25 ; Factor= 3.25 / 1.25 = 2.60

*****************************************************************

LOAD COMB 1501 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDX/I)(EX+0.30EZ+EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 2.6 13 0.78 14 2.6

LOAD COMB 1502 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDX/I)(EX-0.30EZ+EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 2.6 13 -0.78 14 2.6

LOAD COMB 1503 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDX/I)(-EX+0.30EZ+EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 -2.6 13 0.78 14 2.6

LOAD COMB 1504 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDX/I)(-EX-0.30EZ+EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 -2.6 13 -0.78 14 2.6

**

LOAD COMB 1505 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDX/I)(EX+0.30EZ-EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 2.6 13 0.78 14 -2.6

LOAD COMB 1506 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDX/I)(EX-0.30EZ-EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 2.6 13 -0.78 14 -2.6

LOAD COMB 1507 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDX/I)(-EX+0.30EZ-EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 -2.6 13 0.78 14 -2.6

LOAD COMB 1508 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDX/I)(-EX-0.30EZ-EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 -2.6 13 -0.78 14 -2.6

*****************************************************************

***** CDz= 2.50; I= 1.25 ; Factor= 2.50 / 1.25 = 2.00

*****************************************************************

LOAD COMB 1509 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDZ/I)(0.30EX+EZ+EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 0.6 13 2.0 14 2.0

LOAD COMB 1510 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDZ/I)(0.30EX-EZ+EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 0.6 13 -2.0 14 2.0

LOAD COMB 1511 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDZ/I)(-0.30EX+EZ+EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 -0.6 13 2.0 14 2.0

LOAD COMB 1512 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDZ/I)(-0.30EX-EZ+EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 -0.6 13 -2.0 14 2.0

**

LOAD COMB 1513 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDZ/I)(0.30EX+EZ-EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 0.6 13 2.0 14 -2.0

LOAD COMB 1514 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDZ/I)(0.30EX-EZ-EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 0.6 13 -2.0 14 -2.0

LOAD COMB 1515 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDZ/I)(-0.30EX+EZ-EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 -0.6 13 2.0 14 -2.0

LOAD COMB 1516 D+OP+TST+TS+0.5L+ (CDZ/I)(-0.30EX-EZ-EV)

1 1.0 2 1.0 4 0.5 5 1.0 7 1.0 12 -0.6 13 -2.0 14 -2.0

PERFORM ANALYSIS PRINT ALL

DEFINE ENVELOPE

1304 TO 1307 1401 TO 1404 ENVELOPE 1

1501 TO 1516 ENVELOPE 2

200 TO 204 ENVELOPE 3

END DEFINE ENVELOPE

LOAD LIST 1201 TO 1307

PARAMETER 1

CODE AISC UNIFIED 2016

METHOD LRFD

UNT 20 MEMB 87 88 91 92 233 TO 236 480 481 490 491

UNT 48 MEMB 379 TO 388 401 402 404 405

UNB 48 MEMB 75 76 161 162 165 166 169 170 173 174 249 252

KX 1 MEMB 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 34 35 37 38 40 -

41 43 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58 59 61 62 65 TO 68 111 TO 117 119 121 -

122 TO 123 125 127 TO 133 135 138 TO 141 143 147 149 150 237 TO 240 331 332 -

334 336 TO 338 424 TO 427 457 TO 469 511

KZ 1 MEMB 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 34 35 37 38 40 -

41 43 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58 59 61 62 65 TO 68 111 TO 117 119 121 -

122 TO 123 125 127 TO 133 135 138 TO 141 143 147 149 150 237 TO 240 331 332 -

334 336 TO 338 424 TO 427 457 TO 469 511

LY 4.75 MEMB 6 9 193 200 204 208 212 263 377 378 389 391 393 TO 395 408

LY 10 MEMB 473 TO 476 478 TO 497

LZ 10 MEMB 83 TO 88 91 92 99 TO 104 233 TO 236 480 481 490 491 512 514 516 -

518 522 524 526 528 530 532

LY 3 MEMB 131 132 458 459

LY 5.5 MEMB 65 66 331 334

LY 6 MEMB 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47 49 50 52 53 67 68 111 TO 117 119 121 -

122 TO 123 127 TO 129 332 336

LY 6 MEMB 125 130 133 135 138 TO 141 143 147 149 150 457 460 TO 469 511

LY 6.25 MEMB 55 56 58 59 424 TO 427

LY 7.5 MEMB 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 237 TO 240

LY 19 MEMB 4 5 61 62 337 338

LZ 2.5 MEMB 331 334 337 338

LZ 3 MEMB 52 53 131 132 457 TO 469 511

LZ 3 MEMB 424 TO 427

LZ 3.25 MEMB 55 56 58 59

LZ 6 MEMB 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47 49 50 61 62 65 66 125 130 133 135 -

138 TO 141 143 147 149 150 332 336

LZ 10.5 MEMB 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 67 68 -

111 TO 117 119 121 TO 123 127 TO 129 237 TO 240

UNB 20 MEMB 83 TO 88 99 TO 104 233 234 512 514 516 518 522 524 526 528 530 532

LY 4.75 MEMB 6 9 193 200 204 208 212 263 377 378 389 391 393 TO 395 408

LY 6.75 MEMB 75 76 161 162 165 166 169 170 173 174 249 252 379 TO 388 404 405

LZ 6.75 MEMB 75 76 161 162 165 166 169 170 173 174 249 252 379 TO 388 404 405

LY 3.25 MEMB 175 TO 182 251 254 428 TO 437

STEEL MEMBER TAKE OFF LIST ALL

CHECK CODE ALL

FINISH